Brudzeń Duży, dnia 22.02.2008r

PP. 341-2/08

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Sikorzu”

Zgodnie z art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, że wpłynęło zapytanie dotyczące zamówienia:

- Czy wykonywana była ekspertyza możliwości nadbudowy obiektu tj. wykonania kondygnacji użytkowej na adaptowanym poddaszu ?

- Projektując nową kotłownię olejową dla istniejącego budynku szkoły i projektowanej sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i sanitarnym, Wykonawca powinien termomodernizację (docieplenie) budynku szkoły. Prosimy rosimy o potwierdzenie tego zakresu i informację, czy należy to zagadnienie ująć tylko w bilansie potrzeb cieplnych efekt termomodernizacji.”

W odpowiedzi na powyższe Zamawiający informuje, że:

- Inwestor dysponuje ekspertyzą i oceną stanu technicznego budynku SP w Sikorzu wykonaną w 2004r.  Z ekspertyzy tej wynika , że istnieje możliwość adaptacji poddasza na cele użytkowe i umieszczenie na poddaszu izb lekcyjnych i oraz pomieszczeń pomocniczych, pod warunkiem zastosowania lekkiej konstrukcji.

- Projekt techniczny powinien uwzględnić termomodernizację budynku.