Wójt Gminy Brudzeń Duży

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Wrzesień 2008

|  | ul. Daleka 33, 60-124 Poznań |
| --- | --- |
| tel. (+48 61) 65 58 100 fax: (+48 61)65 58 101 www.abrys.pl e – mail: projekty@abrys.pl |

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

DLA GMINY BRUDZEŃ DUŻY

Zespół autorski

w składzie:

mgr Igor Szymkowiak

mgr inż. Magdalena Przybyła

mgr Joanna Witkowska

Ewelina Sergiel

1.	Wstęp	7

1.1. Charakterystyka gminy	9

2.	Aktualny stan gospodarki odpadami	10

2.1. Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych	10

2.2. Opis celów i założeń z poprzedniego GPGO dla Gminy Brudzeń Duży	11

2.3. Zrealizowane zadania z poprzedniego GPGO dla gminy Brudzeń Duży	13

2.4. Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych	18

2.4.1.	Przegląd przeprowadzonych badań	18

2.4.2.	Przyjęta metodologia	19

2.4.3.	Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży według  zmodyfikowanych wskaźników z KPGO	20

2.4.4.	Odpady opakowaniowe	21

2.4.5.	Odpady biodegradowalne	24

2.4.6.	Odpady wielkogabarytowe i elektryczne	24

2.4.7.	Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych	24

2.5. Odpady przemysłowe	24

2.6. Inne odpady problemowe i niebezpieczne	25

2.6.1.	Odpady medyczne i weterynaryjne	25

2.6.2.	Pojazdy wycofane z eksploatacji	26

2.6.3.	Zużyte opony	26

2.6.4.	Pestycydy	27

2.6.5.	Oleje odpadowe	27

2.6.6.	Baterie i akumulatory	28

2.6.7.	Odpady zawierające azbest	28

2.6.8.	Farby i lakiery	31

2.6.9.	PCB	31

2.6.10.	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne	32

2.6.11.	Osady ściekowe	32

2.7. Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych	34

2.8. Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami	35

3.	Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.	39

3.1. Zmiany demograficzne	39

3.2. Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany	39

3.3. Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany	39

3.4. Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko	41

4.	 Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów	42

4.1	Cele przyjęte z KPGO 2010	42

4.2	Zakładane cele i proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży	47

4.3	Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów	49

4.4	Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów	50

4.5	Założone cele gospodarki odpadami sektora komunalnego	52

4.5.1	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych	53

4.5.2	Proponowane założenia odnośnie segregacji odpadów.	54

4.5.3	Proponowane sposoby segregacji odpadów na terenie objętym systemem.	54

4.5.4	Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych	56

4.5.5	Pojemność urządzeń do zbierania odpadów.	56

4.5.6	Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego	57

4.6	Harmonogram realizacji przedsięwzięć PGO	58

5	Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie	59

6	System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości	60

6.1	Wdrożenie	60

6.2	Prawo lokalne (regulaminy)	60

6.3	Ewidencja i monitoring – zasady ogólne	61

6.4	Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w gminie	62

7	Streszczenie w języku niespecjalistycznym	63

Spis tabel

Tabela 1 Zadania ilościowe i jakościowe przewidziane do realizacji w gminie Brudzeń Duży w poprzednim GPGO	11

Tabela 2 Stan realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Brudzeń Duży na dzień 31.12.2006	13

Tabela 3 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w roku 2006 r.	20

Tabela 4 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2006 r.	20

Tabela 5 Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r. w skali całego kraju	21

Tabela 6 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018.	22

Tabela 7 Rodzaj i ilość wysegregowanych odpadów opakowaniowych na terenie gminy w Mg	23

Tabela 8 Powierzchnia dachowa pokryta eternitem- płyty azbestowe na  podstawie danych od sołtysów z marca 2003r.	29

Tabela 9 Prognoza liczby ludności do roku 2015.	39

Tabela 10 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w roku 2010 i 2015.	40

Tabela 11 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2010 i 2015 r.	41

Tabela 12 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018.	46

Tabela 13 Porównanie różnych rozwiązań kompostowania przydomowego	52

Tabela 14 Harmonogram najważniejszych przedsięwzięć na lata 2008-2015 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację oraz potencjalne źródła ich finansowania.	58

Tabela 15 Planowane koszty przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego	59

# Wstęp

Uchwalona w roku 2001 Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności z zasadami zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku, wykorzystywania, recyklingu i unieszkodliwiania.

Opracowanie planu gospodarki odpadami na szczeblu gminy jest obowiązkiem określonym w rozdziale 3 Ustawy o odpadach. Zgodnie z tymi przepisami organy administracji samorządowej są zobowiązane do opracowania planów gospodarki odpadami dla właściwego sobie obszaru. Rolą tych planów jest objęcie zagadnień w zakresie m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, bezpiecznego nimi gospodarowania, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i komunalnymi oraz ograniczenia ilości składowanych odpadów. Ich głównym zadaniem i celem jest doprowadzenie do ograniczania składowania odpadów, głównie poprzez odzysk surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych. Będzie to możliwe dzięki uwzględnieniu potrzeby utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i wystarczającej w skali kraju sieci instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Będzie to wymagało koordynacji działań pomiędzy organami administracji publicznej różnych szczebli, a w szczególności sąsiadujących ze sobą gmin oraz współpracy między administracją i przedsiębiorcami.

Sporządzanie gminnego planu gospodarki odpadami jest procesem wieloetapowym                        i cyklicznie ponawianym, obejmującym:

- zaplanowanie procesu planowania i wybór zespołu opracowującego projekt planu gospodarki odpadami,

- ocenę realizacji obowiązującego planu gospodarki odpadami,

- zebranie podstawowych informacji charakteryzujących obszar, dla którego sporządzany lub aktualizowany jest plan gospodarki odpadami, w tym określenie:

  - określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami,

  - położenia obszaru, z ewentualnym jego podziałem na rejony pomocnicze (w szczególności, sołectwa, strefy przemysłowe czy rejony obsługi),

  - sytuacji demograficznej i gospodarczej, w tym przedstawienie informacji o ilości i rozmieszczeniu ludności, z uwzględnieniem zabudowy zagrodowej oraz jedno- i wielorodzinnej, rodzaju i zakresu działalności, wskutek której są wytwarzane odpady, w obiektach infrastruktury, terenach zieleni i zadrzewień,

  - danych dotyczących działalności przemysłowej, w tym przedstawienie informacji o liczbie podmiotów wraz z rodzajem ich produkcji lub działalności oraz określeniem wielkości podmiotów - w podziale na małych, średnich i dużych przedsiębiorców,

- ustalenie przewidywanych zmian czynników związanych z gospodarką odpadami,

- wariantowe przedstawienie strategii oraz celów i zadań,

- wybór strategii oraz celów i zadań po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi podmiotami,

- ustalenie długoterminowego programu strategicznego obejmującego okres co najmniej 8 lat,

- ustalenie krótkoterminowego planu działań obejmującego okres 4 lat,

- przeprowadzenie analizy oddziaływania projektu planu na środowisko,

- opracowanie projektu planu gospodarki odpadami,

- przeprowadzenie procesu konsultacji i opiniowania,

- uchwalenie planu.

Gminny plan gospodarki odpadami, zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 marca 2006r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami określa:

1)	aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

a)	rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

b)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

c)	rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

d)	istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

e)	rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych,

f)	wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

g) podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2)	prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3)	działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a)	działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

b)	działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

c)	działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych,

d)	działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów;

4)	projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów;

5)	rodzaj i harmonogram realizacji przedsięwzięć oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

6)	sposoby finansowania, w tym instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, z uwzględnieniem harmonogramu uruchamiania środków finansowych i ich źródeł;

7)	system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

Plany takie opracowywane są na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Krajowy plan gospodarki odpadami jest opracowywany przez ministra właściwego do spraw środowiska, a uchwalany przez Radę Ministrów. Projekt wojewódzkiego, powiatowego lub gminnego planu gospodarki odpadami opracowują organy wykonawcze województwa, powiatu lub miasta i gminy. Stanowi on część odpowiedniego programu ochrony środowiska i jest tworzony w trybie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie środowiska.

Projekty planów są opiniowane:

- projekt planu krajowego - przez zarządy województw,

- projekt planu wojewódzkiego - przez ministra właściwego do spraw środowiska, organy wykonawcze powiatów i gmin z terenu województwa,

- powiatowego - przez zarząd województwa oraz przez ograny wykonawcze gmin z terenu powiatu

- projekt planu gminnego - przez zarząd województwa oraz przez zarząd powiatu

Nie udzielenie opinii w terminie dwu miesięcy uznaje się za opinię pozytywną.

Samorządy, będące członkami związków międzygminnych, mogą opracować jeden projekt wspólnego planu gospodarki odpadami, obejmujący zadania powiatowego planu gospodarki odpadami, podobnie zarządy powiatów. Organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy składają co 2 lata, odpowiednio, sejmikowi województwa, radzie powiatu i radzie gminy, sprawozdanie z realizacji. Podlegają one aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata. Plany wszystkich szczebli muszą tworzyć spójną całość.

W niniejszym planie opisano sposób realizacji celów i zadań dla Gminy Brudzeń Duży które wynikają bezpośrednio z celów i zadań określonych dla tego obszaru, a zapisanych w Planach Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego  i Województwa Mazowieckiego.

Zakres czasowy niniejszego opracowania obejmuje okres 2008-2015 traktowany jako okres strategiczny ze szczególnym uwzględnieniem lat 2008-2011 dla których ustala się krótkoterminowy plan działań.

## Charakterystyka gminy

Gmina Brudzeń Duży położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego, leży nad brzegiem Wisły. Gmina Brudzeń Duży jest malowniczo położona na terenie Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Bezpośrednio gmina graniczy: z gminą Tłuchowo – powiat lipnowski (od strony północno-zachodniej), z gminą Mochowo i Gozdowo – powiat sierpecki (od strony północno-wschodniej), z gminą Stara Biała (od strony wschodniej), z rzeką Wisłą (od strony południowej), z gminą Dobrzyń nad Wisłą (od strony północnej). Powierzchnia gminy wynosi 161,82 km2, z czego użytki rolne zajmują 72%, a użytki leśne: 14%. Przez teren gminy przebiega pieszy szlak turystyczny im. Bolesława Krzywoustego.

Gmina Brudzeń Duży znajduje się na terenie Kotliny Płockiej. Kotlina Płocka znajduje się pomiędzy Pojezierzem Dobrzyńskim na północy a Pojezierzem Kujawskim na południu. Składa się z dwóch mikroregionów: piaszczystego tarasu z formami polodowcowymi i wydmami na lewym brzegu Wisły oraz tarasu zalewowego.

Omawiany obszar obejmuje następujące jednostki geomorfologiczne: wysoczyznę lodowcową, poziomy wodnolodowcowe oraz doliny rzeczne. Główna rzeką na obszarze gminy jest Wisła, która w tym rejonie ma charakter rzeki naturalnej z licznymi zakolami i starorzeczami. Przez teren gminy przepływa rzeka Skrwa Prawa. Monitoring rzeki realizuje Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Płocku. Badania rzek objętych monitoringiem prowadzone są raz na kilka lat jeden raz w miesiącu w zakresie znacznie węższym niż w monitoringu podstawowym. Klasyfikacja ogólna  obliczona na podstawie stężeń charakterystycznych wykazała, że wody rzeki Skrwa Prawa zostały zaliczone do III klasy czystości. Na terenie gminy Brudzeń Duży znajduje się jezioro w Józefowie.

Na terenie gminy Brudzeń Duży występują gleby płowe, gleby brunatne. Gleby te wytworzone zostały z piasków gliniastych, glin lekkich i pyłów. Tworzą zazwyczaj kompleksy żytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre. Na terenie gminy w północnej części znajduje się kompleks żytni bardzo dobry, w części środkowej kompleks żytni dobry oraz w południowej kompleks pszenny bardzo dobry i dobry. Południowo-zachodnią część gminy zajmuje kompleks zbożowy pastewny. Na obszarze południowo-wschodnim gminy, miejscami występują gleby bielicowe, które zajmują lasy a w miejscach starorzeczy i obniżeń terenu lokalnie zatapianych podczas okresów wiosennych dominują gleby mułowe i torfowe.

Według danych z Urzędu Gminy liczba ludności na obszarze gminy Brudzeń Duży na koniec 2007 roku wynosiła 7 928 osób. Średnia gęstość zaludnienia wynosiła 49 osób na 1 km2. Gmina obejmuje 32 sołectwa (Bądkowo Kościelne, Bądkowo-Rochny, Bądkowo-Rumunki, Brudzeń Duży, Brudzeń Mały, Cegielnia, Główina, Gorzechowo, Karwosieki-Cholewice, Karwosieki-Noskowice, Kłobukowo-Patrze, Krzyżanowo, Lasotki, Murzynowo, Myśliborzyce, Nowe Karwosieki, Parzeń, Rembielin, Rokicie (sołectwa: Rokicie i Rokicie I), Siecień, Siecień Rumunki, Sikórz, Sobowo, Strupczewo Duże, Suchodół, Turza Mała, Turza Wielka, Uniejewo, Więcławice, Winnica, Żerniki). Pozostałe miejscowości to: Bądkowo Jeziorne, Bądkowo-Podlasie, Biskupice, Cierszewo, Izabelin, Janoszyce, Łukoszyno-Borki, Parzeń-Janówek, Radotki, Robertowo, Więcławice, Wincentowo, Zdziembórz).

Gmina Brudzeń Duży ma charakter typowo rolniczy. Wskaźnik bonitacji gleb wynosi 0,94. Liczba gospodarstw na terenie gminy wynosi 1315, natomiast 987 gospodarstw prowadziło wyłącznie działalność rolniczą. Obsada zwierząt gospodarskich na 100 ha użytków wynosiła 54 szt.

Rysunek 1 Gmina Brudzeń Duży na tle powiatu płockiego.

# Aktualny stan gospodarki odpadami

## Rodzaj, ilość i źródła powstawania odpadów, w tym komunalnych

Przy tworzeniu niniejszego Planu Gospodarki Odpadami, w szczególności analizie stanu istniejącego, w sektorze gospodarki odpadami wykorzystano następujące źródła danych:

- Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007 – 2011 z uwzględnieniem lat 2012 – 2015 (aktualizacja)

- Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego na lata 2008 – 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 (aktualizacja)

- Gminny PGO (GPGO) dla gminy Brudzeń Duży (uchwalony 19 września 2005, Nr XXXIV /176/ 05)

- Sprawozdanie z realizacji GPGO

- Dane Głównego Urzędu Statystycznego

- Dane WIOŚ

- Informacje z gminy

Do odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów przemysłowych oraz odpadów z laboratoriów i innych źródeł, które ze względu na masowość lub szkodliwość wymagają odrębnego postępowania. Odpady komunalne są mieszaniną wielu materiałów zużytych w wyniku konsumpcji.

Źródłami wytwarzanych odpadów komunalnych są:

- gospodarstwa domowe ( w których powstają między innymi takie odpady jak: wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne)

- obiekty infrastruktury

- obszary ogrodów, parków, cmentarzy, targowisk

- ulice i place.

Zarówno ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, wskaźnik ich nagromadzenia, jak struktura oraz skład są uzależnione od poziomu rozwoju gospodarczego, zamożności społeczeństwa jak i sposobu życia, gospodarowania zasobami i konsumpcji dóbr materialnych, a nawet od bardzo subiektywnych cech charakterologicznych mieszkańców.

Wiedza o tym jest istotną informacją w projektowaniu systemów zagospodarowania odpadów. Należy bowiem brać pod uwagę fakt, że w zależności od lokalizacji, stopnia rozwoju gospodarczego, dostawy gazu bądź jej braku, rodzaju mieszkalnictwa itp. rozbieżności jakościowe i ilościowe we wskaźnikach nagromadzenia i morfologii odpadów mogą być bardzo duże. Projektując system dobrze jest posługiwać się danymi rzeczywistymi zebranymi w terenie, którego dotyczyć będzie dany plan.

## Opis celów i założeń z poprzedniego GPGO dla Gminy Brudzeń Duży

Tabela 1 Zadania ilościowe i jakościowe przewidziane do realizacji w gminie Brudzeń Duży w poprzednim GPGO

| Lp. | Przedmiot działania | Zakres działania | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sektor komunalny | Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców gminy | 2004-2006 |
|  |  | Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych w systemie workowym lub systemie dwupojemnikowym | 2004-2011 |
|  |  | Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | 2006-2011 |
|  |  | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | 2004-2011 |
|  |  | Wdrożenie i rozwój systemu zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych |  |
|  |  | Organizacja zbiórki zużytych opon i wyeksploatowanych pojazdów od mieszkańców |  |
|  |  | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych – poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych) |  |
|  |  | Organizacja zbiórki zużytych olejów od mieszkańców |  |
|  |  | Budowa Gminnego Punktu Zbiórki odpadów Niebezpiecznych | 2004-2007 |
|  |  | Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów tzw. „dzikich wysypisk” | 2004-2011 |
|  |  | Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta i gminy w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami |  |
| 2. | Sektor gospodarczy | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2007 |
|  |  | Wdrażanie technologii BAT oraz zarządzania środowiskowego | 2004-2011 |
|  |  | Zwiększenie kontroli nad odpadami powstającymi w zakładach przemysłu rolno-spożywczego i objęcie ich ewidencją; stworzenie szczelnego system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz wysokiego ryzyka (HRM) | 2004-2007 |
|  |  | Organizacja systemu zbiórki odpadów budowlanych; osiągnięcie poziomu 90% odzysku gruzu budowlanego; zmniejszenie ilości odpadów remontowo-budowlanych unieszkodliwianych poprzez składowanie | 2004-2007 |
|  |  | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego poprzez dystrybutorów sprzętu elektrycznego lub bezpośrednio do zakładów demontażu lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych | 2004-2007 |
|  |  | Edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami oraz ich obowiązków wynikających z obowiązujących uregulowań prawnych | 2004-2011 |
|  |  | Monitoring gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym | 2004-2011 |
| 3. | Odpady niebezpieczne | Organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw | 2004-2011 |
|  |  | Organizacja zbiórki odpadów medycznych z indywidualnych praktyk lekarskich |  |
|  |  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami medycznymi w służbie zdrowia | 2004-2007 |
|  |  | Organizacja zbiórki odpadów medycznych w gabinetach weterynaryjnych |  |
|  |  | Podnoszenie świadomości w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami weterynaryjnymi w gabinetach weterynaryjnych |  |
|  |  | Organizacja zbiórki baterii i akumulatorów małogabarytowych ze źródeł rozproszonych |  |
|  |  | Organizacja zbiórki odpadowych olejów ze źródeł rozproszonych (małe i średnie przedsiębiorstwa oraz indywidualni posiadacze) |  |
|  |  | Organizacja akcji informacyjnej w zakresie właściwego postępowania z padłymi zwierzętami | 2004 - 2006 |
|  |  | Opracowanie harmonogramu usuwania azbestu | 2004-2011 |
|  |  | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest |  |
|  |  | Rozwój systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi |  |
|  |  | Organizacja zbiórki wycofywanych z eksploatacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
|  |  | Edukacji ekologiczna wytwórców odpadów niebezpiecznych w zakresie prawidłowych sposobów postępowania z odpadami |  |

## Zrealizowane zadania z poprzedniego GPGO dla gminy Brudzeń Duży

Tabela 2 Stan realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami w gminie Brudzeń Duży na dzień 31.12.2006

| L.p. | Przedmiot działania | Zakres działania | Stan realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ustawodawstwo gminne | opracowanie i uchwalenia Gminnego Planu Gospodarki Odpadami | Przyjęcie gminnego planu gospodarki odpadami uchwałą Nr XXXIV /176/ 05 z dnia 19września 2005r. w sprawie uchwalenia „Programu ochrony środowiska wraz z „Planem gospodarki odpadami w gminie Brudzeń Duży do 2011 roku” |
|  |  | opracowanie i uchwalenie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brudzeń Duży | 1. Rada Gminy uchwaliła nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Brudzeń Duży uchwałą Nr XXXI/220/06 z dnia 29 czerwca 2006 roku. 2. Wójt określił i podał do publicznej wiadomości wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zarządzeniem Nr 0152/28/06 z dnia 10 lipca 2006 roku. Powyższe zarządzenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brudzeń Duży oraz w Biuletynie informacji Publicznej Gminy na stronie http://.bip.org.pl 3. Z wnioskiem o wydanie ww. zezwolenia wystąpiło 3 przedsiębiorców |
| 2. | Usługi zbierania odpadów komunalnych niesegregowanych | Przyjęcie przez gminę określonego systemu zbierania odpadów. | Na dzień 31.12.2006 r. 80,1% mieszkańców ma zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych |
|  |  | Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów | 1. Na terenie całej gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, tworzone są nowe punkty do selektywnej zbiórki. 2. W 2004r i 2005r. prowadzona była selektywna zbiórka odpadów „u źródła” Odpady były gromadzone w workach i nieodpłatnie odbierane przez podmiot uprawniony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane raz w miesiącu przez 2 dni ze wszystkich sołectw na terenie gminy. |
| 3. | Selektywna zbiórka odpadów komunalnych | Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Na terenie gminy zlokalizowanych jest 14 zestawów pojemników do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło i plastik. Posegregowane odpady odbierane są przez firmę wyłonioną w trakcie przetargu organizowanego prze ZGRP, obecnie odbiera SITA Płocka Gospodarka Komunalna |
|  |  | Edukacja ekologiczna w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych | Zachęcanie mieszkańców gminy do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych „u źródła”- ulotki |
|  |  | Budowa gminnego punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych | Na terenie gminy w 2004r. zorganizowano gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. Został zakupiony pojemnik na odpady niebezpieczne i usytuowany przy Urzędzie Gminy, Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu a odpady przyjmowane są bez opłat. |
|  |  | Organizacja systemu gospodarowania zwłokami zwierzęcymi | Od 2002 r gmina ma podpisaną umowę na odbiór padłych zwierząt z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” (aneks z dnia 28.12.2007). |
|  |  | Wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji występujących w strumieniu odpadów komunalnych | Gmina jest typowo rolnicza z przeważającą zabudową zagrodową, w związku z czym mieszkańcy kompostują odpady organiczne na terenach własnych posesji w przydomowych kompostowniach |
|  |  | Stworzenie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów wielkogabarytowych i remontowo-budowlanych | W 2004 r. zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane. Odpady były zbierane i przewożone do miejsca ich unieszkodliwiania a koszty ponosili mieszkańcy gminy. |
|  |  | Stworzenie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów budowlanych | Na terenie gminy nie wdrożono systemu selektywnego zbierania odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami zbiórka gruzu budowlanego organizowana jest przez przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnej umowy mieszkańców z przedsiębiorcami zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci. |
|  |  | Organizacja systemu zbiórki złomu elektrycznego i elektronicznego (od użytkowników indywidualnych- poprzez sklepy lub punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. | 1. W 2006r zostały wyznaczone 3 miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Odbioru dokonała firma REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Płock. Akcja została przeprowadzona po raz drugi - 03.10.2007r., firma REMONDIS bezpłatnie z 4 punktów z terenu gminy odebrała 1,4 Mg odpadów elektrycznych. Gmina posiada pojemnik na odpady niebezpieczne. 2. Mieszkańcy gminy mogą nieodpłatnie przekazać odpady niebezpieczne typu baterie, akumulatory oraz świetlówki pochodzące z gospodarstw domowych do gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. |
|  |  | Monitoring usuwania wyrobów zawierających azbest | W 2003 roku na terenie gminy przeprowadzono inwentaryzację materiałów zawierających azbest i przekazano jednostce odpowiedzialnej –Nadzór Budowlany w Płocku. Inwentaryzacja wykazała 369 829 m2 wyrobów zawierających azbest. Natomiast łączna masa z terenu Gminy zapisana na podstawie złożonych w 2007 roku ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest, które zostały przekazane do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Płocku, oraz informacji o wyrobach zawierających azbest na przełomie stycznia i lutego 2008 roku wynosi 2310,175 Mg, z czego płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 9,02 Mg, płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 2300,445 Mg. |
| 4. | Edukacja ekologiczna | Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych przez: Wójta Gminy np.: - corocznie w kwietniu w ramach obchodów dnia ziemi organizowany jest gminny konkursu z wiedzy ogólnej z zakresu ochrony środowiska dla szkół podstawowych, konkurs plastyczny „Nie wypalaj traw” - przekazywanie informacji (w formie okólników) mieszkańcom gminy o możliwości korzystania z selektywnej zbiórki odpadów, o obowiązkach właścicieli nieruchomości związanych z odbiorem odpadów, - w 2004, 2005 i 2006 roku odbyły się spotkania z sołtysami i mieszkańcami naszej gminy nt. gospodarki odpadami; - przekazywanie sołtysom uchwał dot. ochrony środowiska w celu popularyzacji na terenie sołectw. 2. Prowadzenie działań edukacyjno –informacyjnych przez: dyrektorów szkół z terenu gminy: - coroczny udział dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum w akcji „Sprzątanie Świata” - zbiórka makulatury, - zbiórka baterii, - udział w konkursach ekologicznych np. „Ekologiczna szkoła w powiecie płockim”, „Czysty świat bez zanieczyszczeń” (plastyczny); |  |

## Oszacowanie aktualnie powstającej ilości odpadów komunalnych

### Przegląd przeprowadzonych badań

Na terenie gminy nie prowadzono szczegółowych badań dotyczących ilości i składu morfologicznego odpadów komunalnych; informacje na temat ilości i składu morfologicznego powstających odpadów komunalnych są bardzo niejednorodne. Często dane pochodzą z firm zajmujących się usuwaniem odpadów, które generują je na różne sposoby.

Informacje odnośnie ilości odpadów na terenie gminy mogą być niedoszacowane, ponieważ wiele podmiotów gospodarczych (małych firm, placówek handlowych) nie prowadzi dokumentacji związanej z ewidencją jakościową, oraz ilościową odpadów zgodnie z obowiązującym prawem. Nie od wszystkich wymagane jest prowadzenie takiej ewidencji odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, które mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735)). Konsekwencją tego są braki w wojewódzkiej bazie danych i obarczenie błędem bilansowania strumienia odpadów w zakresie wytwarzania, odzysku, unieszkodliwiania odpadów.

Analizując stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono, że na terenie gminy funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, papier, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach.

Według Sprawozdania z realizacji gminnego PGO za lata 2004-2006 ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2007 (zmieszanych) wynosiła 805,08 Mg, a odpadów zebranych zbiórką selektywną 18,15 Mg ( w tym papier i tektura – 0,8 Mg, szkło – 9,7 Mg, tworzywa sztuczne – 6,2 Mg, niebezpieczne – 0,05 Mg oraz o kodach 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36 – 1,4Mg).  Natomiast w 2006 wytworzono ogółem 635,88 Mg, z czego 625,13 Mg to odpady komunalne zmieszane, 10,75 Mg – selektywnie zebrane (1,11 Mg makulatura, 7,61 Mg szkło, 0,861 Mg tworzywa sztuczne, 1,169 Mg metale).

Według analizy wskaźnikowej oszacowano ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie na poziomie 941,43 Mg. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: stosowanie różnych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”.

Na terenie gminy Brudzeń Duży zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na podstawie indywidualnie zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami uprawnionymi, posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru z terenu gminy. Informacje przekazywane od podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy wskazują, iż na dzień 31.12.2006 roku 
1 220 gospodarstw domowych ma zawarte umowy indywidualne na odbiór w/w odpadów, co stanowi 80,1% mieszkańców objętych systemem indywidualnych pojemników i indywidualnie zawieranych umów (dane statystyczne stanowią, 
że na terenie gminy Brudzeń Duży jest 1523 gospodarstw domowych). 
	Należy nadmienić, że główną przyczyną nieobjęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych jest rozproszona zabudowa na terenie gminy oraz niski poziom dochodów mieszkańców.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów. Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

### Przyjęta metodologia

Ponieważ na terenie objętym opracowaniem nie przeprowadzono szczegółowych badań dotyczących dokładnej morfologii powstających odpadów komunalnych, w opracowaniu tym posłużono się wskaźnikami literaturowymi i danymi uzyskanymi przez autorów podczas wcześniejszych prac.

Morfologię oraz ilości odpadów powstające na terenie gminy Brudzeń Duży można oszacować na podstawie zmodyfikowanych wskaźników z pierwszego KPGO. W Sprawozdaniu z realizacji tego Planu za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r. (Sprawozdanie z KPGO) stwierdzono, iż wskaźniki przyjęte w pierwszym KGPO są zawyżone. W opracowanym i przyjętym w 2006 r. drugim KPGO (tzw. KPGO 2010)  nie podano szczegółowych wskaźników na 1 mieszkańca. Dlatego aby urealnić wskaźniki z pierwszego KGPO dotyczące wielkości nagromadzenia oraz morfologii odpadów komunalnych na potrzeby niniejszego Planu mając na względzie jego przeszacowanie jak podano w Sprawozdaniu z KPGO, zmodyfikowano je aby lepiej zobrazować sytuacje w gminie, przyjmując wielkość produkowanych odpadów przez jednego statystycznego mieszkańca do 120 kg na rok.

### Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych na terenie gminy Brudzeń Duży według zmodyfikowanych wskaźników z KPGO

W tabelach poniżej zestawiono ilości i skład morfologiczny odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca gminy Brudzeń Duży w ciągu roku według zmodyfikowanych  wskaźników z KPGO, a także ilości i morfologię odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Brudzeń Duży.

Tabela 3 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w roku 2006 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | Kg/M/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 23,72 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 2,64 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 7,56 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 13,80 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 1,55 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 12,44 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 5,16 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 3,19 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 0,55 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 8,51 |
| 11 | Metale | 2,68 | 3,22 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 1,32 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 0,38 |
| 14 | Odpady mineralne | 3,00 | 3,60 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 10,09 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 7,18 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 14,35 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 0,72 |
| Razem | 100 | 119,99 |

Według powyższej tabeli statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza w ciągu roku 119,99 kg odpadów komunalnych.

Tabela 4 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2006 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2006 |
| --- | --- | --- |
|  |  | % | Mg/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 19,77 | 186,12 |
| 2 | Odpady zielone | 2,20 | 20,71 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 6,30 | 59,31 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 11,50 | 108,26 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,29 | 12,14 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 10,37 | 97,63 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 4,30 | 40,48 |
| 8 | Tekstylia | 2,66 | 25,04 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,46 | 4,33 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,09 | 66,75 |
| 11 | Metale | 2,68 | 25,23 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,10 | 10,36 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,32 | 3,01 |
| 14 | Odpady mineralne | 3,00 | 28,24 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 8,41 | 79,17 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,98 | 56,30 |
| 17 | Budowlane | 11,96 | 112,59 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,60 | 5,65 |
| Razem | 100 | 941,43 |

Z tabeli powyżej wynika, iż według zmodyfikowanych wskaźników z KPGO na terenie gminy Brudzeń Duży  w 2006 roku powstało 941,43 Mg odpadów komunalnych.

### Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe stanowią istotny element kilku strumieni odpadów komunalnych. Zostały więc one już ujęte w oszacowaniu dokonanym wyżej oraz w obliczeniach prognostycznych zamieszczonych dalej. Jednak ze względu na ich specyfikę oraz ze względu na ich specjalne potraktowanie przez ustawodawcę, omówiono je również jako oddzielną grupę. Mimo że osiąganie określonych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych nie jest zadaniem gminy, niemniej jednak działania w tym zakresie wspierane będą przez Organizacje Odzysku, a związane z tym przychody mogą mieć wpływ na finansowanie zbiórki selektywnej surowców. Niezbędny do osiągnięcia poziom recyklingu odpadów opakowaniowych wynika z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami).

Z uwagi na postęp technologiczny, jaki dokonał się w zakresie wytwarzania materiałów opakowaniowych i opakowań, polegający na znacznym obniżeniu ich masy, a także ze względu na konieczność przeprowadzania przez przedsiębiorców redukcji masy opakowań w systemach pakowania towarów (redukcja u źródła zgodnie z normą PN-EN 13428:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące wytwarzania i składu - Zapobieganie poprzez redukcję u źródła) w latach 2007-2018 nie przewiduje się znaczącego wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Prognozy zużycia poszczególnych grup opakowań nie wskazują na potencjalne zmiany struktury odpadów opakowaniowych. Do roku 2018 dominującymi z uwagę na masę będą odpady z tektury/papieru, odpady ze szkła oraz odpady z tworzyw sztucznych.

W perspektywie lat 2007-2018 oczekuje się również pozytywnych zmian w zakresie przydatności odpadów do recyklingu materiałowego oraz odzysku energii. Wynika to z konieczności przeprowadzania ocen zgodności opakowań z normami zharmonizowanymi PN-EN 13430:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez recykling materiałowy i PN-EN 13431:2005 (U) Opakowania - Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku w postaci energii, w tym określenie minimalnej wartości opałowej.

Oszacowaną masę wszystkich rodzajów opakowań (również tych nieobjętych obecnie obowiązkiem odzysku i recyklingu) oraz elementów opakowań (np. zamknięcia, etykiety papierowe i z tworzyw sztucznych itd.), przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5 Szacunkowe dane dotyczące masy odpadów opakowaniowych do 2018 r. w skali całego kraju

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Prognozowana masa odpadów opakowaniowych do 2018 r. [tys. Mg] |
| --- | --- |
|  | 2010 r. | 2014 r. | 2018 r. |
| Papier i tektura | 1942 | 2076 | 2170 |
| Szkło | 1347 | 1390 | 1415 |
| Tworzywa sztuczne | 741 | 767 | 781 |
| Wielomateriałowe | 216 | 224 | 231 |
| Blacha stalowa | 170 | 173 | 176 |
| Aluminium | 49 | 50 | 50 |
| Drewno i naturalne | 552 | 563 | 569 |
| Razem | 5017 | 5243 | 5392 |

W zakresie funkcjonującego zaplecza do segregacji i przygotowania odpadów do przetwórstwa przewiduje się znaczną poprawę w wyposażeniu sortowni odpadów opakowaniowych (urządzenia do rozdrabniania, prasowania, segregacji magnetycznej, sortowania optycznego czy flotacji oraz uzdatniania stłuczki itp.) oraz wzrost liczby takich obiektów. W perspektywie lat 2014-2018 przewiduje się wzrost możliwości odzysku energii z odpadów opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadów komunalnych. Dotyczy to przede wszystkim odpadów z tworzyw sztucznych, odpadów wielomateriałowych z udziałem tworzyw sztucznych, papieru oraz z udziałem folii metalizowanych i cienkich folii aluminiowych oraz tych opakowań jednostkowych, o dużej wartości opałowej powstających w gospodarstwach domowych, dla których pozostałość produktu jest barierą w recyklingu.

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 r. do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli  poniżej:

Tabela 6 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018.

| L.p. | Rodzaj produktu z którego powstał odpad | 2007 | 2010 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poziom % | poziom % | poziom % |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
| 1 | Opakowania (ogółem) | 50 | 25 | 60 | 55-80 | 60 | 55-80 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 25 | - | 22,5 | - | 22,5 |
| 3 | Opakowania z aluminium | - | 40 | - | 50 | - | 50 |
| 4 | Opakowania ze stali | - | 20 | - | 50 | - | 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | - | 48 | - | 60 | - | 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła | - | 38 | - | 60 | - | 60 |
| 7 | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | 15 | - | - | - | - |
| 8 | Opakowania z drewna | - | - | - | 15 | - | 15 |

Obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych przedsiębiorcy mogą realizować na trzy sposoby:

- realizować obowiązek odzysku i recyklingu samodzielnie,

- realizować obowiązek za pośrednictwem organizacji odzysku,

- zlecić wykonanie poszczególnych czynności związanych z odzyskiem i recyklingiem osobom trzecim.

Analiza sytuacji w gminie Brudzeń Duży w odniesieniu do odpadów opakowaniowych

Wprowadzone ustawą regulacje dotyczące recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych (Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców, opłacie produktowej oraz opłacie depozytowej Dz. U. Nr 63 z 2001 roku, poz. 639 ze zmianami) powinny zwiększyć zainteresowanie ich zagospodarowaniem. Zachęty finansowe, stosowane przez organizacje zajmujące się na mocy cytowanej ustawy rozliczaniem wypełniania obowiązku recyklingu dla przedsiębiorstw, powinny być wystarczającym bodźcem do podjęcia działań w tym kierunku. Jedynym sposobem pozyskania odpadów opakowaniowych jest zbiórka selektywna, tj. organizacja własnej zbiórki, lub współpraca z już istniejącą firmą, zajmującą się zbieraniem i/lub recyklingiem odpadów opakowaniowych.

Z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z ze zmianami) wynika, że główny ciężar odzysku odpadów opakowaniowych spoczywa na przedsiębiorcach, wprowadzających na rynek krajowy opakowania. Zapisy cyt. ustawy oraz jej rozporządzeń wykonawczych nakładają na przedsiębiorców obowiązek uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu opakowań. W GPGO założono, że obowiązki w zakresie odzysku odpadów opakowaniowych realizować będą głownie przedsiębiorcy.

Na terenie gminy Brudzeń Duży selektywna zbiórka odpadów będzie organizowana zgodnie z metodą „u źródła”. Zgodnie z Aktualizacją Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego, na mieszkańcach gminy spoczywa obowiązek segregacji odpadów „u źródła” co pozwoli na znaczne ograniczenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach. Ważne jest również, żeby każdy mieszkaniec gminy miał podpisaną umowę z uprawnionym odbiorcą odpadów komunalnych i ją realizował. Wyeliminuje to powstawanie „dzikich wysypisk” odpadów.

Na terenie całej gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki odpadów, tworzone są nowe punkty do selektywnej zbiórki. W 2004r i 2005r. prowadzona była selektywna zbiórka odpadów „u źródła”, a odpady były gromadzone w workach i nieodpłatnie odbierane przez podmiot uprawniony – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane raz w miesiącu przez 2 dni ze wszystkich sołectw na terenie gminy. Ponadto na terenie gminy  zlokalizowanych  jest 14 zestawów pojemników do segregacji odpadów z podziałem na papier, szkło i plastik. Posegregowane odpady odbierane są przez firmę wyłonioną w trakcie przetargu organizowanego prze ZGRP, obecnie odbiera SITA Płocka Gospodarka Komunalna. Aktualnie selektywna zbiórka odpadów z terenu gminy prowadzona jest metodą „u źródła”. Polega ona na tym, że wstępna selekcja odbywa się „u źródła” powstawania odpadów, tj. w gospodarstwach domowych. Mieszkańcy od razu w domach segregują odpady według rodzajów.

W gminie selektywną zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy. Jednakże zbiórkę papieru i makulatury czy też zbiórkę baterii prowadzi się głównie w placówkach oświatowych. Organizowane są różne konkursy m.in. ”Segreguj odpady”, „Program zbiórki i gromadzenia baterii na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Gmin Ościennych”, „Ekologiczna szkoła w powiecie”, konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów, konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej z wystawami prac.

W latach 2004 - 2007 ze strumienia odpadów komunalnych wysegregowano z terenu miasta i gminy Brudzeń Duży następujące ilości surowców wtórnych:

Tabela 7 Rodzaj i ilość wysegregowanych odpadów opakowaniowych na terenie gminy w Mg

| Wyszczególnienie/rok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szkło | 2,26 | 15,35 | 7,61 | 9,7 |
| Papier i tektura | 1,37 | 2,11 | 1,11 | 0,8 |
| Tworzywa sztuczne | 0,44 | 5,647 | 0,861 | 6,2 |
| Metale | 1,17 | 0,576 | 1,169 | bd |
| Razem | 5,24 | 23,68 | 10,75 | 16,7 |

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w roku 2006 założono następujące poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w stosunku do roku 1995 :

- opakowaniowych z papieru i tektury		45% recyklingu,

- opakowaniowych ze szkła			35% recyklingu,

- opakowaniowych z tworzyw sztucznych	22% recyklingu,

- opakowaniowych metalowych		35% recyklingu,

- opakowaniowych wielomateriałowych	20% recyklingu,

### Odpady biodegradowalne

Ograniczenie ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji to jeden z najważniejszych celów wynikających z Dyrektywy 99/31/WE i polskiego prawa, a także podpisanych przez Polskę zobowiązań przedakcesyjnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach winna wynosić:

w 2010 r. - 75%,

w 2013 r. - 50%,

w 2020 r. - 35%.

wagi całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonej w 1995r. W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to: odpady kuchenne, zielone, papier i tektura, niektóre tekstylia (np. bawełniane).

W gminie brak jest systemu zbierania odpadów biodegradowalnych. Część odpadów jest kompostowana przez ich wytwórców natomiast część trafia na składowiska odpadów. Brak jest nadal pojemników do zbiórki odpadów mokrych. Jednakże gmina Brudzeń Duży jest typowo rolnicza 
z przeważającą zabudową zagrodową, w związku, z czym mieszkańcy kompostują odpady organiczne na terenach własnych posesji w przydomowych kompostowniach.

### Odpady wielkogabarytowe i elektryczne

W 2004 r. zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „SO” Miszewo Murowane. Odpady były zbierane i przewożone do miejsca ich unieszkodliwiania a koszty ponosili mieszkańcy gminy.

W 2006r zostały wyznaczone 3 miejsca zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Odbioru dokonała firma REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Płock. Akcja została przeprowadzona po raz drugi - 03.10.2007r., firma REMONDIS bezpłatnie z 4 punktów z terenu gminy odebrała 1,4 Mg odpadów elektrycznych. Gmina posiada pojemnik na odpady niebezpieczne.

### Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych

Na terenie gminy w 2004r. zorganizowano gminny punkt zbierania odpadów niebezpiecznych. Został zakupiony pojemnik na odpady niebezpieczne i usytuowany przy Urzędzie Gminy, Punkt czynny jest w godzinach pracy urzędu a odpady przyjmowane są bez opłat.

## Odpady przemysłowe

Terminem „odpady przemysłowe” określane są powstające w procesach produkcyjnych stałe i ciekłe substancje oraz przedmioty bezużyteczne bez dodatkowych zabiegów technologicznych. Posiadacz odpadów obowiązany jest do prowadzenia ewidencji odpadów, jak również wytwórca komunalnych osadów ściekowych ma obowiązek przekazywania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, opracowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami  (art. 37 ustawy o odpadach).

Prawdopodobnie nie wszyscy przedsiębiorcy wywiązują się z obowiązku składania sprawozdań  do Urzędu Marszałkowskiego.

W związku z powyższym pożądanym działaniem byłoby przeprowadzenie akcji informacyjnej (np. w formie szkoleń, ulotek) zmierzającej do zapoznania sektora małych, średnich i mikroprzedsiębiorców z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości dotyczącej gospodarki odpadami oraz wymogami przepisów ustawy o odpadach.

Na terenie gminy Brudzeń Duży odpady inne niż komunalne wytwarzane są przez różne źródła: zakłady przemysłowe, usługowe, rzemieślnicze.

Zakłady przemysłowe na terenie gminy, wytwarzające odpady z sektora gospodarczego:

- Bogucki Maciej ,  Sikórz – Stacja Paliw

- „TRANS-KOP”, Siecień 136 – Stacja Paliw

- „ELK-TANK”, Brudzeń Duży-Bądkowo Kościelne- Stacja Paliw

- „AGROMAR”, Parzeń  62 – Usługi transportowe , produkcja

- „EURO-TRANS”, Sikórz 97 - Usługi transportowe

- Sulkowski Sylwester , Siecień 136 – Usługi transportowe

- „MARPOL” Brudzeń Duży – Usługi transportowe

- „TRAMP”, Brudzeń Duży 93 – Transport ciężki

- Wrześniewski Jacek , Brudzeń Duży 67 _ Usługi transportowe

- „POLIMER”, Karwosieki Noskowice - Produkcja folii

Odpady powstające w Przedsiębiorstwie Usługowo-Produkcyjnym „KOW-ROL” są w całości poddawane procesom odzysku - wytłoki są przekazywane odbiorcom indywidualnym na cele paszowe. Również odpady z Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego są w całości poddawane odzyskowi w celach nawozowych. W pozostałych zakładach, należących do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak wynika z doświadczeń, odpady mające charakter surowców wtórnych są najczęściej przekazywane do punktów skupu. Pozostałe odpady są prawdopodobnie usuwane do strumienia odpadów komunalnych, ewentualnie poddawane różnym procesom odzysku i unieszkodliwiania we własnym zakresie, nie zawsze zgodnymi z obowiązującymi przepisami ochrony środowiska.

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie występują czynne składowiska odpadów przemysłowych ani inne obiekty lub instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów z sektora gospodarczego. W miejscowości Karwosieki Cholewice znajduje się wyrobisko pożwirowe o pow. 0,77 ha, w którym składowano odpady bitumiczno-filcowe poprodukcyjne z Zakładu Wykładczin Samochodowych „POLMO” w Płocku. Pomimo nie wypełnienia w 100 % (wykorzystano ok. 1% z 20000 m3 chłonności wyrobiska) w 1991 r. został wstrzymany wywóz odpadów oraz została wykonana częściowa rekultywacja.

Mają tu siedziby dwie firmy, posiadające zezwolenia na transport odpadów: ZBM „BUDOMONT” na transport odpadów niebezpiecznych z grupy 17 oraz PZHiT „TRAMP”, które zarządza składowiskiem w Chełstowie w gminie Radzanowo oraz transportuje na nie odpady od wytwórcy.

## Inne odpady problemowe i niebezpieczne

### Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne

Odpady medyczne są to odpady pochodzące z zakładów opieki zdrowotnej i z ośrodków zdrowia (szpitali, klinik, domów opieki). Odpady powstające w placówkach medycznych reprezentują materiał o bardzo zróżnicowanym poziomie zagrożenia chemicznego i sanitarnego, jak również właściwości fizycznych. W praktyce, przy braku właściwie zorganizowanych systemów kontroli, ograniczania i segregacji odpadów medycznych są one bardzo zróżnicowaną mieszanką wszelkich typów odpadów – od typowych odpadów komunalnych, poprzez toksyczne chemikalia, a kończąc na odpadach zainfekowanych biologicznie.

Generalnie odpady medyczne, zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dzieli się na trzy grupy:

- odpady bytowo-gospodarcze (komunalne) zmiotki, szmaty, makulatura, resztki pokonsumpcyjne – nie stanowiące zagrożenia;

- odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska. Do grupy tej zaliczane są zużyte materiały opatrunkowe, sprzęt jednorazowego użytku, szczątki pooperacyjne i posekcyjne, materiał biologiczny oraz odpady ze szpitali i oddziałów zakaźnych;

- odpady specjalne, do których zaliczane są: substancje radioaktywne, pozostałości cytostatyków i cytotoksyków, przeterminowane środki farmaceutyczne, uszkodzone termometry, świetlówki itp.

Odpady z pierwszej grupy nie stwarzają zagrożenia dla środowiska, odpady z grupy drugiej i trzeciej są to specyficzne odpady medyczne i stanowią największy problemem, powinny być gromadzone selektywnie gdyż wymagają unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania.

Głównym źródłem powstawania odpadów medycznych na terenie gminy są cztery przychodnie lekarskie oraz trzy gabinety stomatologiczne. Zasadniczym problemem są odpady specyficzne, które ze względu na swój charakter zanieczyszczenia drobnoustrojami mogą stwarzać zagrożenie dla ludzi i środowiska.

Gospodarka odpadami specyficznymi w placówkach służby zdrowia, przebiega następująco: odpady segregowane są „u źródła” ich powstawania, a następnie gromadzone są w pojemnikach jednorazowych i przekazywane do unieszkodliwienia w spalarni Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku.

Odpady weterynaryjne

Zgodnie z definicją zamieszczoną w Ustawie o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 tekst ujednolicony) przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

Jak wynika z informacji podanych przez Urząd Gminy, na terenie gminy funkcjonuje jedna praktyka weterynaryjna.

W zakresie gospodarki padłymi zwierzętami gmina od 2002 roku ma podpisaną umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym „HETMAN” Sp. z o.o. na odbiór padliny (aneks z dnia 28.12.2007). Odbiorca posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów /kod 02 01 81, 02 01 82, 19 01 12/ na teren Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31.12.2006 r. (Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WSiR.II.6622-3/04 z dn. 20.04.2004 r. - Firma ta nie posiada zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydanego przez Starostę Płockiego).

Bydło starsze  powyżej 24 miesięcy jest badane histopatologicznie na obecność BSE. Odpad  jest transportowany do Zakładu Utylizacji w Olszówce w gminie Golub Dobrzyń.

### Pojazdy wycofane z eksploatacji

Mający miejsce w ostatnich latach w Polsce rozwój motoryzacji stwarza konieczność prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami pochodzącymi z eksploatacji i złomowania pojazdów. Gwałtowny wzrost liczby samochodów oraz ich struktura wiekowa, w której znaczny procent stanowią pojazdy stare i wyeksploatowane, powodować będą stały wzrost odpadów pochodzących z ich rozbiórki. W kraju nie prowadzono rejestru zawierającego informacje dotyczące liczby złomowanych w ciągu roku pojazdów, struktury wiekowej parku samochodowego, liczby i lokalizacji firm zajmujących się skupem i odzyskiem materiałów z wyeksploatowanych samochodów. Dane, które są dostępne, a dotyczą ilości wycofanych pojazdów, mają charakter szacunkowy oparty na badaniach ankieterskich (CBOS, Pentor, lokalne media), lub badaniach prowadzonych przez zainteresowane instytuty.

Większość elementów z wyeksploatowanych pojazdów ma wartość surowcową. Niezbędne jest więc powtórne przetworzenie tych materiałów w taki sposób, aby można było wykorzystać je do wytwarzania nowych produktów. Według szacunku w Polsce wycofuje się z eksploatacji około 2 – 2,5% rocznie tj. około 250 tys. sztuk, ale jedynie ok. połowa z nich jest wyrejestrowywana i deponowana w firmach zajmujących się ich demontażem i recyklingiem. Pozostałe samochody, które są wycofywane z eksploatacji, trafiają głównie do tzw. auto-złomów zajmujących się skupem i demontażem pojazdów.

Na podstawie informacji uzyskanych z Urzędu Wojewódzkiego, na terenie gminy nie funkcjonują  stacje demontażu posiadające pozwolenie Wojewody na złomowanie pojazdów.

### Zużyte opony

Dokładne określenie ilości zużytych opon jest trudne do wyszacowania ze względu na brak ewidencji w tym zakresie.

Stan gospodarki zużytymi oponami w kraju ulega i będzie ulegać znaczącym zmianom dzięki wprowadzonym nowym uregulowaniom prawnym. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach wprowadziła zakaz składowania opon, zakaz ten wszedł w życie z dniem 1 lipca 2003 r. dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006 roku obowiązuje dla części opon (tj. opon pociętych).

Powstająca w kraju sieć instalacji będzie zdolna do przyjęcia całej masy zużytych opon.

Zasadniczym zadaniem pozostaje organizacja zbierania zużytych opon ze źródeł rozproszonych, w tym od mieszkańców. Przedsiębiorcy, posiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, obsługują głównie punkty usługowe związane z przemysłem i usługami motoryzacyjnymi.

W ramach akcji wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego przeprowadza się zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wysegregowanych z odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych (baterie, złom akumulatorowy). Zbiórka ta organizowana była w ramach „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” organizowanego w 2006r. Jednocześnie przeprowadzono akcję zbiórki zużytych opon, gdzie zostało zebrano 7180 kg. Odbioru dokonała firma REMONDIOS Sp. z o. o. O/ Płock.

### Pestycydy

Odpady te zostały ujęte w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych jako frakcja odpadów komunalnych. Głównym problemem jest ich selektywna zbiórka i koszty utylizacji. Zadania te, zgodnie z zapisami KPGO, obciążają samorządy. Możliwości obciążenia kosztami tych zabiegów mieszkańców są nader ograniczone ze względu na barierę finansową, a przede wszystkim mentalną.

Mowa tu o: przeterminowanych i niewykorzystanych środkach ochrony roślin i opakowaniach po nich, niewykorzystanych i przeterminowanych nawozach sztucznych.

Wytwórcy tych odpadów nie mają w praktyce żadnych obowiązków i nie podlegają żadnym restrykcjom z tytułu niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Jedynie przepisy o opłacie depozytowej, wymuszające na producentach substancji niebezpiecznych pobieranie kaucji za wprowadzane do obrotu opakowania oraz obligujące ich jednocześnie do odbioru zużytych opakowań, ograniczają w wąskim zakresie ilość odpadów niebezpiecznych przedostających się w sposób niekontrolowany do środowiska.

Jedynie niewielka część tych odpadów lokowana jest na składowiskach spełniających wymogi ochrony środowiska lub jest spalana w profesjonalnych spalarniach.

Spalanie odpadów w piecach, kotłowniach lub w instalacjach nie przystosowanych do termicznego unieszkodliwiania odpadów, prowadzi do emisji pyłów zawierających metale ciężkie, węglowodory, dioksyny oraz substancji gazowych (m.in. chlorowodoru, chloru, tlenków azotu, dwutlenku siarki, różnych związków organicznych). Część tych emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń, ulegających różnym przemianom fizyko-chemicznym, opada następnie na powierzchnię ziemi. Niektóre substancje toksyczne pozostają w popiele i żużlu.

Na terenie gminy nie wykazuje się obecności przeterminowanych pestycydów.

### Oleje odpadowe

Oleje odpadowe, a w tym oleje smarowe lub przemysłowe, w szczególności zużyte oleje silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje hydrauliczne stanowią grupę 13.

W przemyśle oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany:

- olejów stosowanych w przekładniach maszyn i instalacji przemysłowych;

- olejów z hydraulicznych układów do przenoszenia energii;

- olejów w systemach smarowania obiegowego (oleje maszynowe);

- olejów transformatorowych.

W motoryzacji oleje odpadowe powstają w trakcie wymiany olejów silnikowych i przekładniowych z pojazdów samochodowych, a także na skutek eksploatacji pojazdów samochodowych np. w postaci odpadów z odwadniania w separatorach.

Odpady olejowe powstające na terenie gminy odbierane są przez firmy specjalistyczne trudniące się zbieraniem olejów przepracowanych, emulsji olejowo-wodnych, szlamów zaolejonych, prowadzące serwisy separatorów olejowych i odstojników.

Odpady olejowe poddawane są procesowi odzysku lub unieszkodliwiania w istniejących na terenie kraju instalacjach.

Elementem gospodarki odpadami olejowymi, który według zebranych informacji i dostępnej wiedzy jest bardzo słaby i niedostatecznie rozwinięty jest zbiórka tych odpadów.

Zbiórka odpadów a w szczególności olejów przepracowanych jest i będzie trudna ze względu na to iż jest to odpad, który powstaje w dużym rozproszeniu. Zachodzi obawa że w dniu dzisiejszym jest dużo tego odpadu przetrzymywanego przez rolników i użytkowników samochodów samodzielnie wymieniających olej. Dotyczy to także innych urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach domowych.

### Baterie i akumulatory

Środki transportu, oprócz olejów odpadowych są źródłem akumulatorów wielkogabarytowych. Poza tym powstaje duża ilość akumulatorów małogabarytowych i baterii. Akumulatory samochodowe stanowią odpad niebezpieczny. Średnia trwałość akumulatora waha się w granicach 3 – 5 lat i zależy głównie od intensywności eksploatacji i przebiegu pojazdu. Ocenia się, że w wyniku nieprawidłowej obsługi 20-30% akumulatorów przedwcześnie zatraca swoje właściwości.

Zużyte akumulatory są nabywane od ich użytkowników poprzez sieć skupu (sklepy motoryzacyjne, stacje paliw, stacje obsługi, bazy transportowe, zakłady mechaniczne). Organizowane są również okresowe lub stałe zbiórki w wyznaczonych punktach lub na tzw. „zawołanie”.

Akumulatory wraz z elektrolitem kierowane są do zakładów unieszkodliwiających, których jest w Polsce dostateczna ilość. Natomiast baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane, gdyż w kraju brak odpowiedniej technologii. Do czasu opracowania technologii odpady te powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Gospodarkę bateriami i akumulatorami powinna wspomóc organizacja odzysku REBA, która powstała w Warszawie. Odbiera ona każdą ilość wysegregowanych baterii i akumulatorów.

W ramach akcji wspólnie ze Związkiem Gmin Regionu Płockiego przeprowadza się zbiórkę odpadów niebezpiecznych, wysegregowanych z odpadów komunalnych w gospodarstwach domowych (baterie, złom akumulatorowy). Zbiórka ta organizowana była w ramach „Programu zbiórki i gromadzenia baterii na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” organizowanego w 2006r. Ogółem zebrano 1.26 Mg odpadów niebezpiecznych od mieszkańców gminy oraz 56 kg zużytych baterii zebranych przez dzieci i młodzież szkolną w ramach kolejnej edycji konkursu „Segreguj odpady”. Posegregowane odpady odbierane są przez REMONDIS Sp. z o. o. Oddział Płock oraz SITA Płocką Gospodarkę Komunalną Spółka z o.o.

### Odpady zawierające azbest

Azbest był szeroko stosowany do produkcji płyt i rur azbestowo-cementowych stosowanych jako pokrycia dachowe i do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien.

Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest:

Wyroby zawierające azbest klasyfikowane są w dwóch klasach, przyjmując jako kryterium zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościową wyrobu.

Klasa I obejmuje wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000 kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, czemu towarzyszy znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowanymi w tej klasie były wyroby tekstylne z azbestu używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne. Ocena wielkości produkcji wymienionych wyrobów oraz ilości aktualnie użytkowanych jest niemożliwa do przeprowadzenia.

Klasa II obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000 kg/m3 definiowane jako „twarde”, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia (np. pęknięcia) ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Natomiast niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Z zaliczanych do tej klasy wyrobów najbardziej w Polsce rozpowszechnione są płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płyty azbestowo-cementowe „karo” stosowane jako pokrycia dachowe, szczególnie na terenach wiejskich oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym na osiedlach miejskich. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo - cementowe, z których należy wymienić przede wszystkim rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypy.

Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych

Wszystkie wyroby posiadające gęstość objętościową mniejszą niż 1000 kg/m3 oraz zużyte wyroby o gęstości większej niż 1000 kg/m3 (azbestowo-cementowe) powinny być usunięte na koszt właściciela. W rozporządzeniu określono zasady usuwania tych wyrobów, sposób pakowania i oznakowania powstałych odpadów zawierających azbest do przewiezienia na miejsce składowania. Wykonawca prac zobowiązany jest do wykazania braku zanieczyszczenia azbestem miejsc wykonywania robót przez przedstawienie wyników pomiarów stężeń pyłów azbestu w przypadku usuwania ponad 500 m2 wyrobów.

Wytyczne dla jednostek samorządu dotyczące przygotowania szczegółowych roboczych planów gospodarki odpadami w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą do ich opracowania jest dokonanie rozpoznania stopnia zużycia tych wyrobów, które są zabudowane na konkretnych obiektach. Uzyskane dane powinny być gromadzone przez samorząd gminy, a następnie przekazywane do samorządu powiatowego. Tak, więc niezbędnym jest rozpowszechnienie wśród społeczności lokalnej informacji o skutkach dla zdrowia i środowiska powodowanych przez azbest i wyroby zawierające azbest, zorganizowanie fachowej pomocy wszystkim właścicielom obiektów przez samorządy powiatów i gmin przy wypełnianiu arkuszy ocen ujętych w rozporządzeniu, przekazywanie informacji o możliwościach uzyskiwania pomocy kredytowej na modernizacje obiektów, itp. Przy wypełnianiu arkuszy ocen należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowy opis obiektów publicznych, jak na przykład: drogi, place, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale, domy kultury i tym podobne obiekty, które będą w przyszłości mogły korzystać finansowo ze wsparcia z zewnątrz i których oczyszczenie z azbestu powinno nastąpić w pierwszej kolejności. W wypadkach wątpliwych koniecznym może być wystąpienie do odpowiednich jednostek o przeprowadzenie monitoringu zagrożonych rejonów (obiektów) i ustalenie stopnia emisji pyłu i włókien azbestu. Pożytecznym będzie też przedstawienie wyników monitoringu na mapie, natomiast koniecznym może okazać się podejmowanie działań administracyjnych w stosunku do właścicieli lub zarządców obiektów szczególnie zagrożonych. Najtrudniejszym okazać się może zainicjowanie powstania związków gmin dla budowy składowisk odpadów zawierających azbest oraz wykazanie ekonomicznych korzyści takich przedsięwzięć, lub poszukiwanie inwestorów i podejmowanie inicjatyw lokalizacyjnych, współpraca z przedsiębiorstwami zajmującymi się usuwaniem wyrobów zawierających azbest, prowadzenie lokalnej polityki społecznej w zakresie opłat za składowanie odpadów zawierających azbest, szczególnie w stosunku do uboższych właścicieli obiektów.

Według informacji uzyskanych z gminy, na jej terenie w 2003 roku była przeprowadzana inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Tabela 8 Powierzchnia dachowa pokryta eternitem- płyty azbestowe na  podstawie danych od sołtysów z marca 2003r.

| L.p. | Miejscowość | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- |
| 1 | Turza Wielka | 18 369 |
| 2 | Rokicie | 6 600 |
| 3 | Brudzeń Mały | 2 138 |
| 4 | Zdziembórz | 6 228 |
| 5 | Kłobukowo Patrze | 1 920 |
| 6 | Żerniki | 15 240 |
| 7 | Suchodół | 8 000 |
| 8 | Uniejewo | 9 480 |
| 9 | Parzeń | 10 000 |
| 10 | Sikórz | 21 003 |
| 11 | Sobowo | 11 681 |
| 12 | Turza Mała | 8 000 |
| 13 | Brudzeń Duży | 50 000 |
| 14 | Główina | 17 666 |
| 15 | Rembielin | 9 000 |
| 16 | Myśliborzyce | 10 505 |
| 17 | Bądkowo Rochny | 6 500 |
| 18 | Rokicie II | - |
| 19 | Gorzechowo | 35 000 |
| 20 | Murzynowo | 11 900 |
| 21 | Karwosieki Noskowice | 8 805 |
| 22 | Karwosieki Cholewice | 16 360 |
| 23 | Karwosieki Nowe | 7 740 |
| 24 | Lasotki | 12 740 |
| 25 | Siecień | 6 500 |
| 26 | Bądkowo Rumunki | 3 280 |
| 27 | Bądkowo Kościelne | 12 396 |
| 28 | Strupczewo | 12 650 |
| 29 | Siecień Rumunki | 6 400 |
| 30 | Więcławice | 9 182 |
| 31 | Cegielnia | 5 286 |
| 32 | Krzyżanowo | 9 560 |
|  | OGÓŁEM | 369 829 |

Natomiast łączna masa z terenu gminy zapisana na podstawie złożonych w 2007 roku ocen stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających 	azbest, które zostały przekazane do Powiatowego Nadzoru Budowlanego w Płocku, 	oraz informacji o wyrobach zawierających azbest na przełomie stycznia i lutego 2008 roku wynosi 2310,175 Mg, z czego płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie 9,02 Mg, płyty azbestowo-cementowe faliste dla budownictwa 2300,445 Mg.

W gminie Brudzeń Duży do tej pory nie zostały podjęte działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Planuje się stworzenie „Programu usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie gminy Brudzeń Duży”, w ramach działalności Związku Gmin Regionu Płockiego, z uwzględnieniem harmonogramu usuwania wyrobów azbestowych. Planowane jest także dofinansowanie do usuwania wyrobów zawierających azbest dla mieszkańców gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego” w razie stwierdzenia konieczności usunięcia wyrobów zawierających azbest, należy podjąć możliwie jak najszybciej prace, mające na celu eliminację źródeł emisji włókien azbestowych do otoczenia. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być odpowiednio przygotowane poprzez:

- przeprowadzenie ewidencji jakościowej i ilościowej przewidzianych do usunięcia materiałów zawierających azbest;

- przygotowanie i zatwierdzenie planu prac (plan prac zawiera m.in. opis zabezpieczenia obiektu prac przed zanieczyszczeniem otoczenia azbestem, harmonogram prac z podaniem ich lokalizacji wraz z określeniem ilości powstających odpadów na poszczególnych etapach prac, informację o środkach zabezpieczających pracowników, sposób zabezpieczenie odpadów, określenie miejsca składowania odpadów);

- zgłoszenie usunięcia wyrobów zawierających azbest w starostwie powiatowym;

- określenie miejsca i częstotliwości badań zawartości włókien azbestu w powietrzu, podczas wykonywania prac i po ich zakończeniu;

- zgłoszenie prac do inspektora nadzoru budowlanego oraz okręgowego inspektora pracy (zgłoszenie zawiera: rodzaj i nazwa wyrobów zawierających azbest, termin rozpoczęcia i planowanego zakończenia prac, adres obiektu, kopię aktualnej oceny stanu wyrobów zawierających azbest, określenie liczby pracowników, którzy będą przebywać w kontakcie z azbestem).

Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest muszą być wykonywane przez przeszkolonych pracowników, którzy zostali maksymalnie ochronieni przed jego szkodliwością dla zdrowia (stosowanie sprzętu zabezpieczającego układ oddechowy, stosowanie odpowiedniej odzieży ochronnej). W celu zminimalizowania pylenia włókien azbestowych należy nawilżać wyroby wodą przed ich usuwaniem i utrzymywać w stanie wilgotnym przez cały czas pracy. Jeśli jest to technicznie możliwe należy demontować całe wyroby bez jakiegokolwiek uszkadzania. Odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem należy wykonywać za pomocą narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze.

### Farby i lakiery

Odpady farb i lakierów powstają zarówno w dużych zakładach, zajmujących się produkcją farb, klejów oraz działalnością poligraficzną, jak również w licznych, rozproszonych zakładach produkcyjnych i usługowych, należących generalnie do wszystkich branż przemysłowych.

Należy zdawać sobie sprawę, że liczba ta ma znacznie zaniżone wartości, z uwagi na pominięcie w sprawozdawczości strumienia odpadów pochodzących od małych i średnich przedsiębiorstw. Zarówno różnorodność branż, w których powstawać mogą odpady kwalifikowane do grupy 08, jak i ich liczba i rozproszenie znacznie utrudniają przeprowadzenia analizy szacunkowej rzeczywistej masy powstających odpadów, jak i metod dalszego z nimi postępowania.

Według dostępnych danych odpady z tej grupy są poddawane różnym metodom unieszkodliwiania w 100% całego strumienia tej grupy.

Na terenie gminy nie wykazuje się obecności odpadów farb i lakierów.

### PCB

PCB były szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, głównie w przemyśle elektrycznym, jako materiały elektorizolacyjne i chłodzące w kondensatorach i transformatorach, jako ciecze sprężarkowe i hydrauliczne.

Źródłem wytwarzania odpadów zwierających PCB są operacje:

- wymiany płynów transformatorowych;

- wycofywania z eksploatacji transformatorów i kondensatorów oraz innych urządzeń zawierających PCB wyprodukowanych w latach 1960-1985.

Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska zgodnie z obowiązującymi w kraju przepisami prawnymi ma nastąpić w 2010 roku.

W kraju nie ma aktualnie instalacji mogącej bezpiecznie niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Odbiór i przekazanie do zniszczenia za granicą kondensatorów z PCB realizowane jest przez dwie firmy posiadające stosowne zezwolenia tj.:

- POFRABAT Sp. z o.o. w Warszawie (firma posiada oddział w Katowicach) przekazuje kondensatory do termicznego unieszkodliwienia firmie francuskiej TREDI kontrolowanej przez rząd francuski.

- INTEREKO Sp. z o.o. w Opolu przekazuje kondensatory z PCB do Belgii, gdzie w instalacjach firmy INDAVER prowadzone jest ich termiczne unieszkodliwianie.

Termiczne unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach, zlokalizowanych w:

- Zakładach Azotowych ANWIL S.A. we Włocławku

- Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym.

Dekontaminacja urządzeń z PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku.

Na terenie gminy nie wykazuje się obecności odpadów zawierających PCB.

### Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne generalnie pochodzą z dwóch źródeł: gospodarstw domowych oraz innych użytkowników – przemysł, instytucje, biura, szpitale, handel, inni.

Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U z 2005 r. nr 180 poz. 1495) nakłada obowiązek odbioru zużytego sprzętu przez sprzedawców detalicznych i hurtowych, podczas zakupu nowego sprzętu tego samego typu. Obowiązek ten obowiązuje sprzedawców od 1 lipca 2006 r

Na terenie gminy Brudzeń Duży nie prowadzono dotąd badań strumienia odpadów – zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, stąd też nie ma żadnych danych statystycznych. Udział poszczególnych grup urządzeń elektrycznych i elektronicznych jest trudny do określenia.

W Polsce szacuje się, że rocznie wycofuje się z użytkowania następujące ilości sprzętu:

- pralki automatyczne ok. 1273 tys. sztuk (ok. 50 tys. Mg),

- lodówki ok. 1592 tys. sztuk (ok. 64 tys. Mg),

- zamrażarki ok. 629 tys. sztuk (ok. 19 tys. Mg),

- odkurzacze ok. 1386 tys. sztuk (ok. 12 tys. Mg),

- telewizory ok. 1430 tys. sztuk (ok. 57 tys. Mg),

- odbiorniki radiofoniczne ok. 996 tys. sztuk (ok. 5 tys. Mg),

- magnetofony ok. 423 tys. sztuk (ok. 3,4 tys. Mg),

- komputery ok. 140 tys. sztuk (ok. 4,2 tys. Mg).

Proekologiczne podejście do zagospodarowania zużytych urządzeń nakazuje przedłużanie okresu użytkowania. W ostatnich latach ilość złomowanych urządzeń elektrycznych i elektronicznych wyraźnie wzrasta. Jest to wynikiem szybkiego postępu technologicznego i tym samym szybkiego starzenia się eksploatowanych urządzeń. Dotyczy to głównie sprzętu komputerowego, ale także sprzętów gospodarstwa domowego, urządzeń radiowych i telewizyjnych, wyposażenia biur itp. Dynamika wzrostu odpadów elektrycznych i elektronicznych jest znacznie wyższa niż innych rodzajów odpadów. Na podstawie badań w krajach Unii Europejskiej zakłada się, że ilość tych odpadów wzrasta o 3÷5% w skali roku. Charakterystyka jakościowa (skład materiałowy) tych odpadów będzie ulegała zmianie min. na skutek ograniczania stosowania substancji niebezpiecznych.

Bezpieczne unieszkodliwienie tych urządzeń jest szczególnie ważne ze względu na zawarte w nich substancje szkodliwe, jak ołów, rtęć, kadm, chrom, PCV i in.

W gminie 03.10.2007 przeprowadzona została zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego. Firma REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Zawodzie 16, Zakład Przetwarzania w Łodzi, bezpłatnie z 4 punktów z terenu Gminy Brudzeń Duży odebrała 1,4 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

### Osady ściekowe

Osady ściekowe to odpady pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych (miejskich, gminnych, przydomowych). Ścieki komunalne wytwarzane w gminie Brudzeń Duży oczyszczane są w 2 oczyszczalniach typu komunalnego.

Gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Bądkowo Kościelne

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna. Jej właścicielem jest Gmina Brudzeń Duży, a eksploatatorem Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji. Oczyszczalnię uruchomiono 30.08.1998r. W jej skład wchodzą:

1. Stanowisko zlewne ścieków dowożonych,

2. Zbiornik retencyjny  ścieków dowożonych,

3. Krata koszowa,

4. Pompownia ścieków surowych ogólnych,

5. Stanowisko pomiarowe ścieków ogólnych

6. Reaktor mechaniczno-biologiczny

- Krata łukowa

- Piaskownik pionowy

- Komora predenitryfikacji

- Komora defosfatacji

- Komora denitryfikacji

- Komora nitryfikacji

- Komora odgazowania

- Osadniki wtórne

- Pomieszczenie dmuchaw

7. Zagęszczacz grawitacyjny osadu nadmiernego,

8. Pompownia osadu nadmiernego,

9. Stanowisko mechaniczne odwadniania osadu nadmiernego

10. Budynek socjalno – techniczny,

11. Wylot ścieków oczyszczonych do odbiornika,

12. Płyta odkładcza osadów odwodnionych,

13. Separator piasku.

Metoda oczyszczania ścieków mechaniczno-biologiczna z podwyższoną redukcją związków biogennych oraz tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w komorach tlenowych.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 1625 RLM, a faktyczna liczba osób obsługiwanych przez oczyszczalnię wynosi 600. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku. Średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 30m3/d, a maksymalna: 90 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe.

Oczyszczalnia posiada Pozwolenie wodno-prawne Numer OŚ.II.6223-2/38/03  ważne do 31.12.2013 roku wydane przez Starostę Płockiego na odprowadzenie ścieków oczyszczonych w oczyszczalni ścieków typu BIO C 150. W 2002 roku stale lub okresowo warunki pozwolenia wodnoprawnego były przekraczane przez azot ogólny oraz CHZT.

Na oczyszczalni powstają następujące odpady: skratki (19 08 01) - 4,9 Mg, zawartość piaskowników (19 08 02) - 109 Mg oraz ustabilizowane komunalne osady ściekowe (19 08 05) -  44 Mg. Osady ściekowe są zagęszczane. Skratki, piasek, tłuszcze oraz osady ściekowe są składowanie na terenie oczyszczalni. Zgodnie z decyzją Starosty Płockiego osad i skratki powinny być wywożone do ZUOK Kobierniki.

Oczyszczalnia nie posiada zezwolenia na zastosowanie w celach nawozowych oraz do rekultywacji.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 - 15 425, ChZT-Cr - 30 918, zawiesina og. - 11 280. Ładunek substancji oznaczanych w ściekach oczyszczonych w kg/rok wynosi: BZT 5 – 176, ChZT-Cr – 616, zawiesina og. – 242.

Ścieki są odprowadzane do rzeka Skrwy Prawej w zlewni  rzeki Wisły.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Rokicie.

Właścicielem oczyszczalni jest Agencja Nieruchomości Rolnych O/T w Warszawie, Filia w Łodzi. Użytkownikiem oczyszczalni jest Gospodarstwo Mieszkaniowe ZWRSP w Cieślinie.

Projektowane obciążenie oczyszczalni wynosi 152 RLM, a faktyczna liczba obsługiwanych przez oczyszczalnię osób wynosi 117. Oczyszczalnia pracuje przez 365 dni w roku, średnia ilość oczyszczanych ścieków wynosi 4,36 m3/d. Do oczyszczalni nie są doprowadzane ścieki przemysłowe. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne nr OS.II.6223-2/4/02 na odprowadzanie ścieków oczyszczonych – bytowych, udzielone do 31.3.2012 r. W 2002 r. warunki pozwolenia były przekraczane przez ChZT i azot.

W oczyszczalni powstały osady ściekowe w ilości 8m3 o uwodnieniu 98%, które zostały przekazane do oczyszczalni ścieków Maszewo oraz skratki w ilości 0,6 Mg, które są składowane na składowisku odpadów komunalnych.

Ładunek substancji oznaczanych w ściekach dopływających do oczyszczalni w kg/rok wynosi: BZT 5 – 41,34, ChZT-Cr – 173,31, zawiesina og. 62,39, azot org. 5,4, fosfor org. 3,5.

Ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego połączonego z rzeką Wisłą.

Projektowany system gospodarki osadami ściekowymi w gminie Brudzeń Duży oparty będzie na dowożeniu odwodnionych osadów do międzygminnej kompostowni na terenie ZUOK w Kobiernikach. Z uwagi na rolnicze zagospodarowanie terenu, mniejszy udział terenów zdegradowanych oraz lepszą jakość wytwarzanych osadów preferowanymi kierunkami postępowania z osadami ściekowymi w regionie będzie ich wykorzystanie w celach przyrodniczych (rolnictwo i rekultywacja terenów), po uprzedniej obróbce nadającej osadom cechy produktu łatwego do zastosowania. Wyjątkiem są tereny, na których zakłada się rozwój rolnictwa ekologicznego, turystyki, o charakterze uzdrowiskowym lub chronione w jakikolwiek inny sposób. Zakłada się kompostowanie osadów razem z innymi odpadami organicznymi (słoma, trociny, itp.). Możliwe będzie kompostowanie osadów ściekowych wraz frakcją organiczną odpadów komunalnych lub kompostem z tych odpadów.

Ilość oczyszczanych w gminie Brudzeń Duży ścieków systematycznie wzrasta, co łączy się z dynamiczną rozbudową sieci kanalizacyjnej. Wymiernym efektem jest wzrastający odsetek mieszkańców obsługiwanych przez oczyszczalnie, oraz ciągły wzrost ilości komunalnych osadów ściekowych.

W perspektywie do 2015 roku, strategię w gospodarce osadami ściekowymi wyznaczać będą działania zmierzające do wyeliminowania składowania osadów, bezpieczne stosowanie osadów w środowisku oraz bezpieczne ich unieszkodliwianie (w tym rozwój metod termicznego przekształcania).

Cele dla gminy Brudzeń Duży w zakresie gospodarki osadami ściekowymi są następujące:

1. Zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska.

2. Całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych do roku 2015.

3. Zwiększenie ilości osadów ściekowych przekształcanych termicznie do co najmniej 20% wytwarzanej ilości w roku 2011.

4. Maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego.

5. Zmniejszenie stopnia obciążenia osadów ściekowych szkodliwymi substancjami i organizmami chorobotwórczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczeń pochodzenia przemysłowego, trafiających do komunalnych oczyszczalni ścieków.

6. Sukcesywne wykorzystywanie osadów ściekowych nagromadzonych na terenach oczyszczalni ścieków, do osiągnięcia 30% wykorzystania nagromadzonych osadów w roku 2011.

## Istniejące systemy zbierania odpadów komunalnych

Na terenie gminy Brudzeń Duży zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą  firmy, posiadające zezwolenia wydane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz pozytywną opinię Wójta Gminy Brudzeń Duży. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiada 5 przedsiębiorstw w zakresie odbioru odpadów ciekłych oraz 3 firmy w zakresie wywozu odpadów stałych.

Informacje przekazywane od podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy wskazują, iż na dzień 31.12.2006 roku 1 220 gospodarstw domowych ma zawarte umowy indywidualne na odbiór w/w odpadów, co stanowi 80,1% mieszkańców objętych systemem indywidualnych pojemników i indywidualnie zawieranych umów (dane statystyczne stanowią, że na terenie gminy Brudzeń Duży jest 1523 gospodarstw domowych). Należy nadmienić, że główną przyczyną nieobjęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych jest rozproszona zabudowa na terenie gminy oraz niski poziom dochodów mieszkańców.

Jednym z głównych elementów systemu gospodarki odpadami, który jest realizowany na terenie gminy Brudzeń Duży jest selektywna zbiórka odpadów prowadzona od 10 lat. W gminie selektywną zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy. Jednakże zbiórkę papieru i makulatury czy też zbiórkę baterii prowadzi się głównie w placówkach oświatowych. Organizowane są różne konkursy m.in. ”Segreguj odpady”, „Program zbiórki i gromadzenia baterii na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Gmin Ościennych”, „Ekologiczna szkoła w powiecie”, konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów, konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej z wystawami prac.

W 2005 r. na terenie Gminy Brudzeń Duży utworzono gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczać bezpłatnie odpady niebezpieczne typu baterie, akumulatory oraz świetlówki pochodzące z gospodarstw domowych.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów. Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

## Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami

Wykaz firm posiadających zezwolenie i wywożących odpady ciekłe (ścieki) z terenu gminy:

1. Zakład Usługowo-Handlowy

„ZUH”, Piotr Kijek

Soczewka 15

tel. 261 02 75  691 715 097

2. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 31

tel.: 024 262 20 53

024 262 45 84 wew.25

fax: 024 262 22 44

3. Zakład Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji

Wojciech Reznerowicz

Dobrzyń n/Wisłą

ul. Lipnowska 11A

tel. 054  253 11 02

4. Zakład Transportowo – Budowlany

Włodzimierz Sulkowski

Siecień 137

tel. 024 366 86 56

5. Usługi Asenizacyjne

Maria Jezierska

ul. Morelowa 12

09 410 Płock

Wykaz firm wywożących odpady komunalne (stałe) z terenu gminy i posiadający uprawnienia.

1. REMONDIS Sp. z o. o.

Oddział Płock

ul. Przemysłowa 32

tel. 024 268 10 60

262 56 45

2. SITA Płocka Gospodarka Komunalna Spółka z o.o.

ul. Przemysłowa 31

tel.: 024 262 20 53

024 262 45 84 wew.25

fax: 024 262 22 44

3. „EKO – MAZ” sp. z o.o.

ul. Gierzyńskiego 17

09 – 407 Płock

Tel. 024 263 62 92

Firmy odbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu gminy.

1. REMONDIS Sp. z o. o.

Oddział Płock

ul. Przemysłowa 32

tel. 024 268 10 60

024 262 56 45

2. REMONDIS Elektrorecykling Sp. z o.o.

ul. 17 Stycznia 56

02 146 Warszawa

Tel. 022 313 06 04

2.9. Rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobowa instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów komunalnych.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów. Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach

ZUOK zlokalizowany jest w gminie Stara Biała (adres: Kobierniki 42, 09 413 Sikórz). Jest obiektem pozwalającym na prowadzenie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi. Powierzchnia zajmowanego przez ZUOK terenu wynosi ok. 52,06 ha. Na terenie tym zlokalizowane są:

·zaplecze administracyjno-socjalne,

·waga samochodowa i brodzik dezynfekcyjny,

·hala przyjęć i segregacji odpadów,

·obiekty kompostowni odpadów,

·wiata magazynowa na wysegregowane surowce wtórne,

·place na składowanie odpadów wielkogabarytowych i gotowego kompostu,

·deponator do magazynowania wysegregowanych odpadów niebezpiecznych,

·plac do składowania torfu wydobywanego z Rynny Kobiernickiej,

·składowisko odpadów złożone z czterech kwater: dwóch starych (I zamknięta i zrekultywowana; II – zamknięta i zrekultywowana) oraz dwóch nowych (01 w trakcie eksploatacji oraz 02 przygotowana do eksploatacji). Eksploatację kwater według Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami przewiduje się do ok. 2012 roku z możliwością rozbudowy. ZUOK posiada pozwolenie zintegrowane dla kwatery składowania odpadów komunalnych i balastowych w Kobiernikach (decyzją Wojewody Mazowieckiego, z dnia 16.06.2004r., znak WŚR.I/6640/3/1/04). Pozwolenie jest ważne do 30.06.2011r.

Zakład zaczął funkcjonować w lipcu 2000 roku. Przyjęte rozwiązanie technologiczne pozwala na dostarczanie do ZUOK odpadów:

·komunalnych niesegregowanych,

·parkowych (zielonych) i odpadów „bio”,

·odwodnionych osadów ściekowych z miejskiej oczyszczalni ścieków,

·strumieni surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów.

Wyładunek odpadów dowożonych do ZUOK następuje na platformę znajdującą się w budynku przyjęć, gdzie z odpadów wysypanych na płytę wybiera się odpady problemowe (niebezpieczne). Dalej odpady są załadowywane na przenośnik i podawane do sita bębnowego dwusekcyjnego, gdzie są wydzielane trzy frakcje. Odsiana frakcja mineralna 0-20 mm jest kierowana do kontenera i wywożona bezpośrednio na składowisko. Natomiast pozostałe frakcje kieruje się układem przenośników na linię segregacji ręczno-mechanicznej celem wydzielenia surowców wtórnych (makulatura, szkło, metale, tworzywa sztuczne) oraz frakcji organicznej. Wysegregowane w ten sposób surowce są okresowo magazynowane pod zadaszoną wiatą, przy czym makulatura i tworzywa są wcześniej belowane. Sortownia w 2005 roku przetworzyła 28844 Mg odpadów.

Natomiast frakcja organiczna odpadów, zmieszana w okresie wegetacyjnym z odpadami zielonymi, kierowana jest do procesu kompostowania prowadzonego w biostabilizatorze bębnowym obrotowym firmy HORSTMANN, pracującym podobnie jak w technologii MUT-DANO. Po około 36 godzinach kompost świeży trafia na pryzmy układane pod wiatą. Formowanie i przewietrzanie pryzm prowadzone jest przy pomocy urządzenia samojezdnego tzw. przerzucarki. Projektowana moc przerobowa kompostowni to 17 750 Mg/rok.

Pozostałość po segregacji odpadów komunalnych jest belowana w formie kostek o wymiarach 0,8x0,8x1,0m i odwożona na składowisko. Również na składowisko trafia materiał na przesypkę po procesie odsiewania i oczyszczania kompostu.

Zakład został zaprojektowany na przyjmowanie w roku 2000 odpadów komunalnych w ilości 44 500 ton, natomiast w roku 2015 na 64 500 ton. Dostarczone odpady komunalne niesegregowane oraz zielone kierowane są na linię technologiczną w celu ich dalszego przerobu (kompost). Odpady z selektywnej zbiórki są doczyszczane i magazynowane z przeznaczeniem do sprzedaży. Odpady wielkogabarytowe są magazynowane na placu. W wyniku segregacji i kompostowania uzyskano następujące ilości;

·2 976,53 Mg w 2003 r. surowców wtórnych ,

·7 998,12 Mg w 2003 r. kompostu,

·16,08 Mg w 2003 r. odpadów niebezpiecznych wyselekcjonowanych ze strumienia odpadów komunalnych.

Pozostałe odpady oraz balast powstający w wyniku procesu technologicznego zakładu są deponowane na składowisku odpadów komunalnych w Kobiernikach, stanowiącym część zakładu. Składowisko składa się z czterech samodzielnych kwater, których budowę i eksploatację prowadzono w różnym czasie. Obecnie kwatery Nr I i Nr II są nieczynne, natomiast kwatera Nr 01 jest w trakcie eksploatacji, a kwatera Nr 02 jest przygotowana do eksploatacji. Kwatery eksploatowane są od października 2000 r. Ilość odpadów nagromadzona na koniec 2005 roku to 163 523 Mg, natomiast unieszkodliwionych w 2005 to 13 606 Mg.

Powierzchnia kwater wynosi 3,07 ha, pojemność całkowita 270 000 Mg, a pojemność zapełniona 112 028,5 Mg. Powierzchnia wykorzystana to 2,40 ha (stan na dzień 31.12.2006). Kwatera eksploatowana posiada dwuwarstwowe uszczelnienie dna i skarp wewnętrznych z geosyntetycznej maty bentonitowej oraz geomembrany PEHD grubości 2,0 mm (gramatura 800g/m2). Geomembrana zabezpieczona jest geowłókniną ochronną oraz żwirową warstwą filtracyjno-ochronną. Dno kwatery zabezpieczone jest drenażem podfoliowym. Nad uszczelnieniem dna kwatery ułożony jest drenaż zbierający odcieki i odprowadzający je do kolektora zbiorczego. Odcieki gromadzone są w bezodpływowym zbiorniku z którego są okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków w Drobinie. Pojemność zbiornika na odcieki to 2000m3.

Składowisko posiada sieć piezometrów do monitorowania wód podziemnych (10 piezometrów - 8 płytkich 3-4 m, głębokie 30 m, zakres: pH, przewodność elektryczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA oraz dodatkowochlorki, azot amonowy,azotynowy, ChZT(Mn), częstotliwość: 1 x na kwartał)

oraz wyznaczone punkty pomiaru jakości wód powierzchniowych (zakres: pH, przewodność elektryczna, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA oraz dodatkowe chlorki, azotamonowy, azotynowy, ChZT(Mn), częstotliwość: 1 x na kwartał). Monitoring wód odpadowych obejmuje pH, BZT5, zawiesina ogólna, ChZT-cr, substancje ekstrahujące się eterem, azot amonowy azotynowy, siarczany, żelazo ogólne, częstotliwość : 1 x na kwartał. Nie stwierdzono oddziaływania składowiska na środowisko. Na kwaterze składowane są odpady balastowe powstające w wyniku działalności ZUOK w formie sparasowanych kostek o wymiarach 0,8m x 0,8m x 1,0m. W stanie luźnym deponowane są odpady typu skratki, osady z klarowania wody itp. oraz przesypka. Przesypkę stanowi materiał mineralny tzw. frakcja 0-20 mm oddzielona w sposób mechaniczny w sortowni odpadów. W 2003 roku na składowisko skierowano 16 141,20 Mg w formie przesypki.

ZUOK w Kobiernikach posiada również pozwolenie na demontaż wyeksploatowanych pojazdów, decyzją WŚR-P/6620/18/05 z dn. 05.09.2005 (obowiązuje do 31.08.2015). Ilość odpadów dopuszczona do odzysku: zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy: 450,0 Mg/rok, zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy niezawierające cieczy i innych niebezpiecznych elementów: 80,0 Mg/rok.

# Składowisko odpadów komunalnych w Cieszewie.

Składowisko w Cieszewie zostało uruchomione w 1994 roku (nowa kwatera w 2003). Adres: Cieszewo, 09 - 210 Drobin. Właścicielem i zarządzającym jest REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z o.o (dawniej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Drobinie). Pojemność całkowita to 94 500,0 Mg, a zapełniona 26 828,4 Mg. Powierzchnia całkowita to 0,85 ha, natomiast wykorzystana 0,2 ha (stan na dzień 31.12.2006). Roczna ilość odpadów przewidywana do składowania wynosi 13 500,0 Mg. Ilość odpadów składowana rocznie to 9 183,2 Mg. Składowisko uszczelnione jest sztucznie, warstwą folii PEHD o grubości 2,5 mm. Odcieki wywozone są na oczyszczalnię w Drobinie, a uprzednio gromadzone w bezodpływowym zbiorniku. Zainstalowane są 3 studnie odgazowujące (bierne). Monitoring gazu wysypiskowego obejmuje: metan, dwutlenek węgla, tlen z częstotliwością 1 x miesiąc. Nie prowadzi się monitoringu wód powierzchniowych, natomiast zainstalowano 4 piezometry do monitoringu wód podziemnych (zakres: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA; częstotliwość: 1 x kwartał). Monitoring wód odciekowych przeprowadza się w zakresie: pH, przewodność elektrolityczna właściwa, OWO, Cu, Zn, Pb, Cd, Cr+6, Hg, WWA, z częstotliwością : 1 x kwartał. Nie stwierdzono oddziaływania składowiska na środowisko.

Według Karty Składowiska (stan na 31.12.2006) rok planowanego zamknięcia to 2013. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez Wojewodę Mazowieckiego, decyzją z dnia 16.06.2004r. (znak WŚR.I/6640/3/1/04). Pozwolenie ważne jest do 30.06.2011r.

# Dzikie składowiska

Powstające na terenie gminy dzikie składowiska są usuwane przez właścicieli gruntów, na których się znajdują. Urząd Gminy nie posiada danych w zakresie lokalizacji, ilości odpadów  oraz ilości usuniętych „dzikich składowisk”.

# Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych.

## Zmiany demograficzne

Mają wiele złożonych przyczyn, a składają się na nie miedzy innymi: sytuacja gospodarcza i związane z nią poszukiwanie przez mieszkańców wsi i ośrodków popadających w regres pracy, upadek jednych dziedzin wytwórczości i rozwój innych, postęp w technologii produkcji, potrzeby rozwoju nowych sektorów związanych ze świadczeniem usług. Przekształcenia na wsi wywierają wpływ na rozwój sieci osadniczej, strukturę zatrudnienia, rynek pracy, problemy bezrobocia, wyznaczają potrzeby w zakresie infrastruktury, sieci usług i są zależne od charakteru i położenia gminy.

Poniższa tabela zawiera prognozę dotyczącą liczby mieszkańców gminy i miasta do roku 2015.

Tabela 9 Prognoza liczby ludności do roku 2015.

|  | 2007 | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gmina Brudzeń Duży | 7 928 | 7 943 | 8 054 |

## Skład morfologiczny odpadów i jego zmiany

Cechą głównej grupy odpadów komunalnych, tj. odpadów z gospodarstw domowych i obiektów infrastruktury, jest brak jednorodności składu i duże wahania ilościowe i jakościowe. Dokładne rozpoznanie składu odpadów wymaga prowadzenia badań ich morfologii w dłuższym okresie czasu (kilka lat). Na terenie gminy nie prowadzono dotąd tego typu badań i stąd brak danych na temat składu jakościowego odpadów. Z tego względu skład morfologiczny odpadów określono na podstawie standardów przyjętych w KPGO.

Skład odpadów zależy od wielu czynników, m.in. od:

- Wielkości jednostki osadniczej

- Charakteru terenu; rolniczy, przemysłowy, turystyczny, itp.

- Struktury społecznej i infrastruktury komunalnej (rodzaj zabudowy, stopień jej zwartości, stopień uciepłowienia ze źródeł centralnych, rozwoju usług, itp.)

- Poziom zamożności społeczeństwa

- Skład morfologiczny odpadów ulega ciągłym zmianom. Obserwowane w ostatnich latach tendencje zmian ilościowych i jakościowych odpadów komunalnych wskazują m. in. na:

- Znaczny wzrost ilościowy (objętościowy) opakowań;

- Zmniejszenie ilości pozostałości po spalaniu węgla i koksu (wzrost alternatywnych form ogrzewania mieszkań);

- Utrzymanie na stałym, wysokim poziomie zawartości organicznych odpadów spożywczych (kuchennych).

## Wskaźniki nagromadzenia odpadów i ich zmiany

Wskaźniki nagromadzenia jednostkowego odpadów komunalnych są podstawowymi danymi wyjściowymi do obliczeń i wszelkich rozważań nad problemami unieszkodliwiania, przeróbki, planowania gospodarki odpadami czy sporządzania prognoz zmian w czasie. Wskaźniki te są zróżnicowane, podobnie jak inne właściwości technologiczne odpadów.

Z wieloletnich badań opisywanych w literaturze, a przede wszystkim z szacunków dokonanych w KPGO wynika, że wskaźniki objętościowe nagromadzenia odpadów zarówno z terenów miejskich jak i wiejskich wzrastają. Można zaobserwować następujące prawidłowości w zakresie zmian wskaźników nagromadzenia:

- Tempo wzrostu wskaźnika wagowego utrzymuje się średnio na poziomie 3,3 % w skali rocznej;

- Istotne znaczenie dla ilości powstających odpadów mają zmiany gospodarcze w kraju, w tym poziom życia mieszkańców miast i wsi.

Trudności w dokonaniu prawidłowego oszacowania ilości odpadów, jakie będą wytwarzane w przyszłości polegają na tym, że jednocześnie ulega zmianie wiele czynników, a więc, liczba ludności, skład morfologiczny odpadów, proporcje pomiędzy mieszkającymi na wsi i w mieście, zmiana systemu ogrzewania itp.

W tej sytuacji po oszacowaniu pełnej ilości aktualnie powstających na terenie gminy odpadów komunalnych, korzystając z prognozy zmian w ilości i składzie odpadów komunalnych, jakie powstaną w skali kraju, określono poziomy wzrostu wskaźników nagromadzenia i dalej, uwzględniając prognozy demograficzne, oszacowano ilości odpadów, jakie będą powstawały na terenie gminy w przyszłości. Dopiero teraz, mając na względzie aktualne i przyszłe wskaźniki generowania strumieni odpadów dla obszarów miejskich i wiejskich, określono wielkości tych strumieni.

Niezależnie od tego, korzystając z prognozy ilości odpadów komunalnych, jakie powstaną w skali kraju, określono wskaźniki wzrostu ilości wszystkich odpadów komunalnych łącznie. Wynoszą one 14,6 % w latach 2000-2006, 13,5 % w latach 2006-2010, 13,3 % w latach 2010-2015.

Tabela 10 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca w roku 2010 i 2015.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Kg/M/r | % | Kg/M/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 18,25 | 24,85 | 16,22 | 25,03 |
| 2 | Odpady zielone | 2,14 | 2,91 | 1,98 | 3,06 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 5,83 | 7,94 | 5,18 | 7,99 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 14,06 | 19,15 | 16,28 | 25,12 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,58 | 2,15 | 1,83 | 2,82 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 9,12 | 12,42 | 7,49 | 11,56 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,26 | 7,16 | 6,09 | 9,40 |
| 8 | Tekstylia | 2,46 | 3,35 | 2,28 | 3,52 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,47 | 0,64 | 0,44 | 0,68 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,88 | 10,73 | 8,46 | 13,05 |
| 11 | Metale | 2,36 | 3,21 | 2,10 | 3,24 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,16 | 1,58 | 1,20 | 1,85 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,33 | 0,45 | 0,34 | 0,52 |
| 14 | Odpady mineralne | 2,91 | 3,96 | 2,80 | 4,32 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 6,35 | 8,65 | 5,00 | 7,71 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,26 | 7,16 | 4,68 | 7,22 |
| 17 | Budowlane | 14,04 | 19,12 | 17,17 | 26,49 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,53 | 0,72 | 0,47 | 0,73 |
| Razem | 100 | 136,19 | 100 | 154,30 |

Jak wynika z powyższego zestawienia w 2010 roku statystyczny mieszkaniec gminy będzie wytwarzał około 136,19 kg odpadów komunalnych na rok natomiast w 2015 roku wytworzy około 154,30 kg.

W tabelach poniżej zestawiono prognozy ogólnej ilości odpadów komunalnych i ich skład morfologiczny wytwarzanych na terenie gminy Brudzeń Duży w roku 2010 i 2015.

Tabela 11 Ilość i skład morfologiczny odpadów komunalnych ogółem wytworzonych na terenie gminy Brudzeń Duży w 2010 i 2015 r.

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | 2010 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | % | Mg/r | % | Mg/r |
| 1 | Kuchenne ulegające biodegradacji | 18,25 | 195,00 | 16,22 | 196,36 |
| 2 | Odpady zielone | 2,14 | 22,87 | 1,98 | 23,97 |
| 3 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 5,83 | 62,29 | 5,18 | 62,71 |
| 4 | Opakowania z papieru i tektury | 14,06 | 150,23 | 16,28 | 197,09 |
| 5 | Opakowania wielomateriałowe | 1,58 | 16,88 | 1,83 | 22,15 |
| 6 | Tworzywa sztuczne nieopakowaniowe | 9,12 | 97,45 | 7,49 | 90,68 |
| 7 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5,26 | 56,20 | 6,09 | 73,73 |
| 8 | Tekstylia | 2,46 | 26,29 | 2,28 | 27,60 |
| 9 | Szkło nieopakowaniowe | 0,47 | 5,02 | 0,44 | 5,33 |
| 10 | Opakowania ze szkła | 7,88 | 84,20 | 8,46 | 102,42 |
| 11 | Metale | 2,36 | 25,22 | 2,10 | 25,42 |
| 12 | Opakowania z blachy stalowej | 1,16 | 12,39 | 1,20 | 14,53 |
| 13 | Opakowania z aluminium | 0,33 | 3,53 | 0,34 | 4,12 |
| 14 | Odpady mineralne | 2,91 | 31,09 | 2,80 | 33,90 |
| 15 | Drobna frakcja popiołowa | 6,35 | 67,85 | 5,00 | 60,53 |
| 16 | Wielkogabarytowe | 5,26 | 56,20 | 4,68 | 56,66 |
| 17 | Budowlane | 14,04 | 150,02 | 17,17 | 207,87 |
| 18 | Niebezpieczne w strumieniu komunalnym | 0,53 | 5,66 | 0,47 | 5,69 |
| Razem | 100 | 1068,52 | 100 | 1210,63 |

Jak widać na powyższym zestawieniu według prognoz zmodyfikowanych wskaźników na terenie gminy Brudzeń Duży w 2010 roku powstanie około 1068,52 Mg odpadów komunalnych, natomiast w  2015 roku odpadów powstających na terenie gminy Brudzeń Duży będzie około 1210,63 Mg.

## Działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko

Problematyka ta wiąże się z polityką przedsiębiorstw w zakresie marketingu i co za tym idzie czynienia towarów coraz bardziej atrakcyjnymi. Wpływ na to mają organy państwa ustalając wysokość opłat produktowych. Natomiast organy samorządowe mogą, poprzez edukację i politykę podatkową prowadzoną wobec przedsiębiorców, stymulować tworzenie proekologicznych wzorców postępowania mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie stosowania biodegradowalnych lub wielokrotnego użytku, opakowań.

Kolejnym mechanizmem może w tej materii być współpraca z organizacjami promującymi wdrażanie metod „czystej produkcji” certyfikatów zarządzania środowiskowego (tutaj też gmina może oddziaływać poprzez politykę podatkową).

Innym skutecznym środkiem zapobiegającym przede wszystkim negatywnemu oddziaływaniu odpadów na środowisko jest różnicowanie opłat w zależności od stopnia ich segregacji „u źródła”, co w niniejszej dokumentacji jest szeroko opisane (Działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbiórki, transportu oraz odzysku i unieszkodliwiania, w szczególności odpadów komunalnych.)

W gminie Brudzeń Duży w celu ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko będzie zwiększana skuteczność selektywnej zbiórki odpadów poprzez działania edukacyjne w tym zakresie. Ponadto będzie egzekwowane od mieszkańców podpisanie umowy na odbiór odpadów, co doprowadzi do zmniejszenia ilości dziko składowanych odpadów, przyczyniając się do zmniejszenia negatywnego oddziaływania na środowisko.

# 4.	 Założone cele i projektowany system gospodarki odpadami, w tym odpadami komunalnymi i opakowaniowymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, ze wskazaniem miejsca unieszkodliwiania odpadów

## Cele przyjęte z KPGO 2010

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2007 Nr 39, poz. 251 tekst ujednolicony), wprowadziła obowiązek przygotowywania planów gospodarki odpadami, które podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Pierwszy krajowy plan gospodarki odpadami (KPGO) przyjęty został uchwałą Nr 219 Rady Ministrów z dnia 29 października 2002 r. (M.P. z 2003 r. Nr 11, poz. 159). W 2006 r. dokonano jego aktualizacji.

Sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami za okres od 29 października 2002 r. do 29 października 2004 r.. wykazało niewielki postęp w zakresie poprawy gospodarki odpadami, w szczególności odpadami komunalnymi i komunalnymi osadami ściekowymi. Zawarto w nim szereg rekomendacji, z których część została zrealizowana, a część jest w trakcie realizacji.

Od 1 stycznia 2008 r. zadania w zakresie gospodarki odpadami będące dotychczas w kompetencjach wojewody zostaną przeniesione do kompetencji marszałka województwa. Dzięki temu nastąpi skupienie w jednym urzędzie na szczeblu województwa zadań w zakresie m.in. planowania gospodarki odpadami i wydawania decyzji, co powinno korzystnie wpłynąć na wdrażanie polityki województwa w zakresie gospodarki odpadami.

Ze względu na zgłaszane ze strony samorządów wnioski, aby w krajowym planie gospodarki odpadami określić docelowy system gospodarki odpadami oraz w bardziej konkretny sposób zadania, przyjęto nieco odmienną formułę Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 w porównaniu do pierwszego krajowego planu gospodarki odpadami.

Plan obejmie pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury.

Plan gospodarki odpadami obejmuje odpady powstające w kraju, a w szczególności odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady przemysłowe i inne rodzaje odpadów. Plan uwzględnia tendencje we współczesnej gospodarce światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego.

Nie przewiduje się generalnych zmian systemu gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów. Mogą wystąpić tylko korekty funkcjonujących systemów. Zgodnie z polityką ekologiczną państwa głównymi kierunkami działań w zakresie gospodarki odpadami są:

- wspieranie działań podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, które przyczynią się do ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, zwiększenia ilości odpadów poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska,

- sukcesywne zwiększanie stawek opłat za składowanie odpadów, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji oraz odpadów, które można poddać procesom odzysku, w tym recyklingu, a także wyeliminowanie praktyk rekultywacji składowisk tego typu odpadami,

- kontynuacja badań nad nowymi technologiami, przyczyniającymi się do zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów oraz zmniejszenie ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- wspieranie wprowadzania niskoodpadowych technologii produkcji oraz zapewniających wykorzystanie możliwie wszystkich składników stosowanych surowców,

- promowanie wdrażania systemu zarządzania środowiskowego,

- intensyfikacja edukacji ekologicznej promującej minimalizację powstawania odpadów i właściwego postępowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w tym zakresie,

- wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaźników wytwarzania i morfologii odpadów celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

- wspieranie wdrażania efektywnych ekonomicznie i ekologicznie technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w tym technologii pozwalających na odzyskiwanie energii zawartej w odpadach w procesach termicznego i biochemicznego ich przekształcania,

- weryfikacja lokalizacji dotychczas istniejących składowisk odpadów oraz eliminowanie uciążliwości dla środowiska związanych z ich składowaniem, w tym zamykanie i rekultywacja składowisk niespełniających wymogów prawa,

- wzmocnienie kontroli podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów,

- wprowadzenie instrumentów finansowych umożliwiających realizację zadań w zakresie gospodarki odpadami przez jednostki samorządu terytorialnego i dyscyplinujących samorządy w zakresie wykonywania przez nie obowiązków.

Celem dalekosiężnym tworzenia krajowego planu gospodarki odpadami jest dojście do systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią gospodarki odpadami, czyli po pierwsze zapobiegania i minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz ograniczania ich właściwości niebezpiecznych, a po drugie wykorzystywania właściwości materiałowych i energetycznych odpadów, a w przypadku gdy odpadów nie można poddać procesom odzysku ich unieszkodliwienie, przy czym składowanie generalnie jest traktowane jako najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami. Realizacja tego celu umożliwi osiągnięcie innych celów takich, jak: ograniczenie zmian klimatu powodowanych przez gospodarkę odpadami poprzez minimalizację emisji gazów cieplarnianych z technologii zagospodarowania odpadów czy też zwiększenie udziału w bilansie energetycznym kraju energii ze źródeł odnawialnych poprzez zastępowanie spalania paliw kopalnych spalaniem odpadów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. W związku z powyższym, zgodnie z polityką ekologiczną państwa, przyjęto następujące cele główne:

- utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego kraju PKB,

- zwiększenie udziału odzysku, w tym w szczególności odzysku energii z odpadów, zgodnego z wymaganiami ochrony środowiska,

- zmniejszenie ilości wszystkich odpadów kierowanych na składowiska odpadów,

- zamknięcie do końca 2009 r. wszystkich krajowych składowisk niespełniających standardów Unii Europejskiej,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

- stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce,

przy czym wprowadzanie zmian prawa będzie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z konieczności transpozycji prawa unijnego oraz potrzeby wprowadzenia zmian wskazanych w niniejszym Krajowym planie. Szczególny nacisk zostanie położony na egzekwowania przepisów prawa w odniesieniu do gospodarki odpadami, również w kontekście transgranicznego przemieszczania odpadów.

Ze względu na fakt, że kierunki zmian prawa ochrony środowiska są obecnie wyznaczane głównie na poziomie Unii Europejskiej, jednym z głównych celów w zakresie gospodarki odpadami staje się również aktywny udział Polski w pracach na forum Unii. Polska jako członek społeczności międzynarodowej podpisała Konwencję Sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jeszcze przed przystąpieniem do Unii Europejskiej. Ze względu na fakt, że Unia Europejska już ratyfikowała tę Konwencję, celem jest ratyfikowanie najpóźniej do końca 2007 r. przez Polskę Konwencji.

Dla poszczególnych grup odpadów (tj. odpadów komunalnych, odpadów niebezpiecznych i pozostałych odpadów) sformułowano poniżej przedstawione dodatkowe cele szczegółowe.

Odpady komunalne

Przyjęto następujące cele:

- objęcie umowami na odbieranie odpadów komunalnych 100% mieszkańców, najpóźniej do końca 2008 r.,

- zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów, dla którego minimalne wymagania określono w Krajowym planie, najpóźniej do końca 2008r.,

- zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów, aby nie było składowanych:

        - w 2010 r. więcej niż 75%,

        - w 2013 r. więcej niż 50%,

        - w 2020 r. więcej niż 35%

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Odpady niebezpieczne

Odpady zawierające PCB

W okresie od 2007 do 2010 r. celem jest całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminację lub unieszkodliwianie urządzeń zawierających PCB.

W okresie od 2011 do 2018 r. należy dokonać likwidacji odpadów zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm.

Oleje odpadowe

W latach 2007-2018 utrzymanie poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35%.

Zużyte baterie i akumulatory

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytych baterii i akumulatorów ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie ich składowania.

W okresie od 2007 do 2010 r. należy osiągnąć co najmniej poziomy odzysku i recyklingu (zdefiniowane w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.)

W okresie od 2011 do 2018 r. stawia się następujące cele:

- osiąganie poziomów zbierania i recyklingu (zdefiniowanych i określonych w nowej dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej dyrektywą 91/157/EWG),

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów (w tym akumulatorów Ni-Cd) w wysokości 25% do 2012 r. . zgodnie z art. 10 ust.2 lit. a,

  - minimalnego poziomu zbierania zużytych baterii i akumulatorów w wysokości 45% do 2016 r.. zgodnie z art. 10 ust.2 lit. b,

  - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 65% średniej wagi baterii i akumulatorów ołowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartości ołowiu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

  - minimalnego poziomu recyklingu w wysokości 75% średniej wagi baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartości kadmu w najwyższym, technicznie możliwym do osiągnięcia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

  - minimalnego poziomu recyklingu 50% średniej wagi innych odpadów w postaci baterii i akumulatorów (do 2011 r.) . zgodnie z art. 12 ust.4,

- ustanowienie od 2008 r. (czyli 2 lata od wprowadzenia dyrektywy) zakazu wprowadzania do obrotu:

  - wszelkich baterii lub akumulatorów, które zawierają powyżej 0,0005% wagowo rtęci, bez względu na to, czy są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem ogniw guzikowych z zawartością rtęci nie wyższą niż 2% wagowo,

  - baterii i akumulatorów przenośnych, które zawierają powyżej 0,002% wagowo kadmu, w tym tych, które są wmontowane do urządzeń, z wyłączeniem baterii i akumulatorów przenośnych przeznaczonych do użytku w:

    - systemach awaryjnych i alarmowych, w tym w oświetleniu awaryjnym,

    - sprzęcie medycznym,

    - elektronarzędziach bezprzewodowych.

- ustanowienie od 2012 r. zakazu stosowania akumulatorów niklowo-kadmowych (Ni-Cd).

Odpady medyczne i weterynaryjne

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem będzie podniesienie efektywności selektywnego zbierania odpadów medycznych i weterynaryjnych (w tym segregacji odpadów u źródła powstawania), co spowoduje zmniejszenie ilości odpadów innych niż niebezpieczne w strumieniu odpadów niebezpiecznych.

Pojazdy wycofane z eksploatacji

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest zapewnienie pełnej skuteczności działania systemu zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadów powstających z pojazdów wycofanych z eksploatacji. W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

- dla pojazdów wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu odpowiednio nie niższych niż 75 % i 70 % masy pojazdów przyjętych do stacji demontażu w skali roku,

- dla pozostałych pojazdów osiągnięcie po 1 stycznia 2006 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 85 % i 80 % masy pojazdów przyjętych w skali roku,

- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w wysokości odpowiednio co najmniej 95 % i 85 % masy pojazdów przyjętych w skali roku.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zgodnie z polityką ekologiczną państwa celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ukierunkowanego na całkowite wyeliminowanie jego składowania.

W związku z powyższym wyznacza się następujące cele cząstkowe w okresie od 2007 r. do 2018 r.:

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu w wysokości:

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci wielkogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego i automatów do wydawania:

        - poziomu odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu;

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego:

        - poziomu odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 65 % masy zużytego sprzętu;

      - dla zużytego sprzętu powstałego ze sprzętu w postaci małogabarytowych urządzeń gospodarstwa domowego; sprzętu oświetleniowego; narzędzi elektrycznych i elektronicznych z wyjątkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzędzi przemysłowych; zabawek, sprzętu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrządów do nadzoru i kontroli:

        - poziomu odzysku w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu,

        - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytego sprzętu w wysokości 50 % masy zużytego sprzętu;

      - dla zużytych gazowych lamp wyładowczych - poziomu recyklingu części składowych, materiałów i substancji pochodzących ze zużytych lamp w wysokości 80 % masy tych zużytych lamp.

- osiągnięcie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok.

Pozostałe odpady

Zużyte opony

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu zagospodarowania zużytych opon, w tym osiągniecie poziomów odzysku i recyklingu zużytych opon:

2007 r. – odzysk - 75%; recykling – 15%

2010 r. – odzysk - 85%; recykling – 15%

2018 r. – odzysk - 100%; recykling – 20%

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

W okresie od 2007 r. do 2018 r. celem nadrzędnym jest rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadów z remontów, budowy i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, aby osiągnąć następujące poziomy odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.

Komunalne osady ściekowe

W perspektywie do 2018 r. podstawowe cele w gospodarce komunalnymi osadami ściekowymi są następujące:

- całkowite ograniczenie składowania osadów ściekowych,

- zwiększenie ilości komunalnych osadów ściekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska oraz osadów przekształcanych metodami termicznymi,

- maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego i chemicznego,

zgodnie z celami przedstawionymi na Rysunku  poniżej

Rysunek 2 Zmiany w strukturze odzysku i unieszkodliwiania osadów z komunalnych oczyszczalni ścieków w perspektywie do 2018 r.

Odpady opakowaniowe

W gospodarce odpadami opakowaniowymi w okresie od 2007 r. do 2018 r. przyjęto jako cel nadrzędny rozbudowę systemu, aby osiągnąć cele określone w tabeli 1 poniżej:

Tabela 12 Roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych do roku 2018.

| L.p. | Rodzaj produktu z którego powstał odpad | 2007 | 2010 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | poziom % | poziom % | poziom % |
|  |  | odzysk | recykling | odzysk | recykling | odzysk | recykling |
| 1 | Opakowania (ogółem) | 50 | 25 | 60 | 55-80 | 60 | 55-80 |
| 2 | Opakowania z tworzyw sztucznych | - | 25 | - | 22,5 | - | 22,5 |
| 3 | Opakowania z aluminium | - | 40 | - | 50 | - | 50 |
| 4 | Opakowania ze stali | - | 20 | - | 50 | - | 50 |
| 5 | Opakowania z papieru i tektury | - | 48 | - | 60 | - | 60 |
| 6 | Opakowania ze szkła | - | 38 | - | 60 | - | 60 |
| 7 | Opakowania z materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) | - | 15 | - | - | - | - |
| 8 | Opakowania z drewna | - | - | - | 15 | - | 15 |

Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza problemy.

W okresie od 2007 r. do 2010 r. przyjmuje się następujące cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r., natomiast w okresie od 2011 r. do 2018 r. . następujące cele: zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 85% w 2018 r. oraz zwiększenie udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 7% w 2018 r.

## Zakładane cele i proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży

Cele krótkoterminowe – 2008 – 2011

- objęcie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórka odpadów komunalnych,

- zorganizowanie i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów w tym szczególnie odpadów opakowaniowych i komunalnych ulegających biodegradacji,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych, a także odpadów elektrycznych i elektronicznych oraz selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, tworzywa sztuczne, złom, makulatura),

- podnoszenie świadomości ekologicznej i społecznej wśród mieszkańców gminy,

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym pod kątem kompostowania w ogródkach przydomowych,

- wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym alternatywnie do obecnego systemu zbiórki odpadów,

- skierowanie w roku 2010 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku,

- poprawę funkcjonowania monitoringu w zakresie gospodarki odpadami.

Cele długoterminowe – 2011 – 2015

- doskonalenie organizacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

- dalszy rozwój świadomości ekologicznej i społecznej mieszkańców,

- dalszy rozwój odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych a także odpadów elektrycznych i elektronicznych na terenie gminy,

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w zabudowie jedno- i wielorodzinnej,

- skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995),

- osiągnięcie docelowo zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- odpady wielkogabarytowe - 55%

- odpady budowlane - 45%

- odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) - 57%,

- minimalizacja ilości deponowanych na składowiskach odpadów niesegregowanych poprzez uzyskanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów,

- likwidacja zanieczyszczenia środowiska powodowanego przez nielegalne deponowanie odpadów w środowisku.

Gmina Brudzeń Duży powinna:

- W najbliższym czasie należy na podstawie istniejących przepisów prawnych:

  - zwiększyć kontrolę organów wykonawczych gminy nad prawidłowością postępowania z odpadami, w szczególności kontrolę udokumentowania przez właścicieli nieruchomości korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a ponadto należy wzmóc nadzór nad przewoźnikami w zakresie rozliczeń z ilości odpadów odbieranych od mieszkańców,

- zwiększyć kontrolę i egzekwowanie realizacji przepisów w wydawanych decyzjach w zakresie gospodarki odpadami;

- zwiększyć kontrolę transportu odpadów, przez inspekcję transportu drogowego oraz wprowadzić kompleksowe kontrole przy udziale służb celnych i inspekcji ochrony środowiska;

- przy realizacji programów nauczania przywiązywać większą wagę do gospodarki odpadami oraz kształtowania właściwych postaw i nawyków u dzieci i młodzieży,

- poprzez publiczne regionalne środki masowego przekazu emitować programy i reklamy dotyczące gospodarki odpadami.

- Biorąc pod uwagę fakt, że do zadań własnych gminy należy m.in. organizowanie selektywnego zbierania odpadów, jak również zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz planowanie gospodarki odpadami, należy wzmocnić możliwości tworzenia przez samorządy lokalne efektywnych i zgodnych z wymogami ochrony środowiska, a jednocześnie zabezpieczających interesy mieszkańców systemów zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Służyć temu może ułatwienie gminom wykorzystywania przepisów ustawowych, które już dziś umożliwiają przejmowanie od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie przekazywania odpadów komunalnych do dalszego zagospodarowania. Zadania te powinny być realizowane przez gminę, jeżeli to tylko możliwe, we współpracy z przedsiębiorcami, przy zachowaniu reguł konkurencji, które zagwarantują w sposób naturalny ich wykonywanie za rozsądną cenę. Proces tworzenia gminnych systemów zbierania i unieszkodliwiania odpadów powinien obligatoryjnie wykorzystywać procedury zamówień publicznych oraz reguły partnerstwa publiczno – prywatnego wynikające z ustawy o partnerstwie publiczno – prawnym (Dz. U. z 2005 r., Nr 169, poz. 1420). Służące temu nowe rozwiązania prawne powinny zabezpieczyć interesy tych przedsiębiorców obecnie działających na rynku, którzy prowadzą swoją działalność zgodnie z wymaganiami prawa. Wprowadzenie postulowanego ułatwienia jest istotne z punktu widzenia racjonalizacji nadzoru nad całym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, szczególnie w świetle wymagań wynikających z prawa Unii Europejskiej oraz potrzeby rozsądnego wykorzystania środków pomocowych.

- Należy objąć wszystkich mieszkańców zorganizowanymi systemami zbierania odpadów, w szczególności odpadów opakowaniowych, odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, odpadów ulegających biodegradacji z uwzględnieniem selektywnej zbiórki „u źródła”,  aby zapewnić odpowiednie poziomy odzysku i recyklingu. Ponadto należy zgodnie z wydanymi aktami prawnymi stworzyć gminne punkty zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych.

- Należy wzmóc ofertę edukacyjną dla małych i średnich przedsiębiorstw o możliwości wykorzystywania środków z WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz środków unijnych w zakresie dostosowania prowadzonej gospodarki odpadami do standardów unijnych.

## Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów

Ustawa o odpadach wymaga podjęcia działań zapobiegających powstawaniu odpadów oraz środków mających zapewnić poprawę gospodarki odpadami. Ustawa stanowi także, że ktokolwiek podejmuje działania, których skutkiem może być powstawanie odpadów, powinien zaplanować, zaprojektować i prowadzić swoją działalność tak, aby zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość wytwarzanych odpadów i ich szkodliwy wpływ na środowisko podczas produkcji, eksploatacji i po zakończeniu użytkowania produktów. Faktyczne możliwości gminy w tym zakresie są jednak dość ograniczone. W przekonaniu autorów najbardziej skuteczne są mechanizmy finansowe, którymi może ona posługiwać się w odniesieniu do odpadów komunalnych, co w niniejszym opracowaniu znajduje odzwierciedlenie. Natomiast w przypadku odpadów przemysłowych o kształcie stymulatorów decyduje ustawodawca.

Podczas wydawania pozwoleń, zezwoleń lub przyjmowania informacji o sposobach gospodarowania odpadami należy bardzo dokładnie weryfikować, najlepiej przy pomocy niezależnych biegłych, dane zawarte we wnioskach pod kątem BAT (problematyka ta jest ściśle związana z wdrożeniem procedur dotyczących uzyskiwania pozwoleń zintegrowanych), po to by ograniczać legalne wytwarzanie nadmiernej ilości odpadów.

Kolejnym krokiem weryfikacji wniosków musi być poziom odzysku i recyklingu wytwarzanych podczas produkcji odpadów. Ponadto istotnym elementem działania samorządu musi być edukacja przedsiębiorców, zwłaszcza tych mniejszych, gdyż poziom ich wiedzy w tym zakresie jest zatrważający.

Zapobieganie i minimalizacja wytwarzania odpadów

Zapobieganie dotyczy wszystkich uczestników życia produktu, tj. projektantów, producentów, dystrybutorów, a także konsumentów, a z chwilą gdy produkt staje się odpadem komunalnym, także władz lokalnych odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami komunalnymi. Pod pojęciem „zapobieganie” rozumie się wszystkie działania zlokalizowane zasadniczo przed wytworzeniem odpadu lub przed jego przejęciem przez służby komunalne, które pozwalają:

- zmniejszyć ilościowo strumień odpadów, które wymagałyby usunięcia,

- zmniejszyć uciążliwość odpadów jako takich oraz ich przeróbki,

- ułatwić usuwanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów, a w szczególności wykorzystanie pozostałości poprocesowych.

Redukcja ilości wytwarzanych odpadów może być osiągnięta poprzez:

- zmniejszenie wytwarzania odpadów, głównie w wyniku oddziaływań na zachowania mieszkańców podczas zakupów oraz stosowania produktów,

- zmiany wytwarzanych odpadów w kierunku pożądanych, specyficznych materiałów, które dadzą wtórny obieg (wykorzystanie) odpadom wytwarzanym,

W efekcie zapobiegania i redukcji ilości wytwarzanych odpadów:

- nastąpi redukcja prognozowanego znacznego wzrostu ilości odpadów, będącego głównie rezultatem wzrostu ilości odpadów opakowaniowych oraz budowlanych,

- nastąpi redukcja wzrostu kosztów, będących efektem modernizacji gospodarki odpadami - akcja edukacyjna i uświadamiająca na rzecz minimalizacji wytwarzania odpadów może istotnie wpłynąć na zmniejszenie kosztów gospodarki odpadami, zatem władze lokalne mają uzasadnienie dla zarezerwowania w swoim ogólnym budżecie wydatków na wspomaganie redukcji odpadów u źródeł,

- ograniczone zostaną problemy związane z koniecznością poszukiwania nowych lokalizacji dla instalacji przeróbki odpadów – istnieje potrzeba jak najlepszego i jak najdłuższego wykorzystywania instalacji,

W gminie Brudzeń Duży realizowane będą następujące cele prowadzące do zapobiegania powstawania odpadów:

- edukacja społeczna,

- kompostowanie przydomowe frakcji odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na obszarach z zabudową jednorodzinną,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania,

- wydawanie decyzji zezwalających na wytwarzanie odpadów i kontrole tych decyzji, szczególnie pod kątem stosowania technik niskoodpadowych,

- propagowanie idei czystej produkcji i stosowania technologii zmniejszających materiałochłonność,

- pomoc w zdobywaniu certyfikatów ISO 14000 i EMAS,

- zwiększanie świadomości u wytwórców, premiowanie pozytywnych postaw producentów poprzez stosowanie zachęt ekonomicznych.

## Działania zmierzające do redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów

Na odpady biodegradowalne składają się:

- bioodpady kuchenne i ogrodowe,

- odpady z terenów zielonych,

- odpady papieru i tektury opakowaniowe,

- inne odpady papieru i tektury

Dla bioodpadów oraz nieopakowaniowych odpadów papieru i tektury nie ustalono wymaganych stopni recyklingu. Poziomem odniesienia dla oceny zmniejszenia zawartości odpadów biodegradowalnych w odpadach składowanych jest rok 1995. Z unijnej dyrektywy składowiskowej 1999/31/EC wynikają jednoznaczne wymagania dotyczące zmniejszenia ilości odpadów biologicznie rozkładalnych usuwanych na składowiska. Przyjmując jej założenia, zawartość odpadów biodegradowalnych w komunalnych odpadach składowanych nie może przekroczyć:

- w roku 2010 -  	75 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2013 -	50 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995,

- w roku 2020 -	35 % masy bioodpadów składowanych w roku 1995.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów dla gminy Brudzeń Duży.

Działania zmierzające do redukcji odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów będą polegały głównie na:

- ograniczaniu ilości powstających odpadów,

- promowaniu selektywnych metod zbiórki powstających odpadów ulegających biodegradacji,

- zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji innym niż składowanie.

Przyjęto, iż na terenie gminy Brudzeń Duży w 1995 roku mieszkało 7 814 osób (dane GUS na 31.12.1995 r), taka liczba mieszkańców wytworzyła około  171,908 Mg odpadów biodegradowalnych.

Daje to następujące, maksymalne ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania na składowisku:

l) do 31 grudnia 2010 roku   - 128,931 Mg,

2) do 31 grudnia 2013 roku  - 85,954 Mg,

3) do 31 grudnia 2020 roku  - 60,17 Mg.

Plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów w gminie Brudzeń Duży w pierwszym okresie, czyli w latach 2007 – 2010 polegać będzie przede wszystkim na:

- Popularyzacji kompostowania odpadów organicznych przez mieszkańców we własnym zakresie. Zakłada się, że ok. 10% tej grupy odpadów zostanie w ten sposób zagospodarowana.

- Edukacji ekologicznej w zakresie prowadzenia kompostowania w przydomowych kompostownikach, pokazanie możliwości zbudowania kompostownika najtańszym kosztem np. skrzynia z desek.

- Zakupie pojemników do selektywnej zbiórki bioodpadów.

- Budowie lub rozbudowie instalacji zapewniających przyjęcie odpadów organicznych z pielęgnacji terenów zielonych i z gospodarstw domowych. Będą to głównie instalacje budowane w ramach ZZO w celu ograniczenia transportu odpadów organicznych (głównie z pielęgnacji terenów zielonych).

Po roku 2010 kontynuowane będzie kompostowanie odpadów organicznych przez mieszkańców. Następować będzie rozbudowa istniejących instalacji oraz budowa nowych.

Wybór określonych metod i technologii dokonywany będzie przez inwestorów na poziomie gmin (związków gminnych).

Najprościej proces kompostowania prowadzi się w pryzmie kompostowej ułożonej bezpośrednio na gruncie. Jednak pryzma taka nie jest zbyt estetyczna, przez co coraz rzadziej znajduje zastosowanie w zabudowie jednorodzinnej.

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka oferta gotowych urządzeń do przydomowego kompostowania bioodpadów. Dostępne są kompostowniki drewniane i z tworzyw sztucznych, o pojemności od kilkuset litrów do ponad 1 m3. Rynek oferuje urządzenia o różnych rozwiązaniach technicznych: od prostych otwartych skrzynek bez dna do kompostowników zamkniętych o izolowanych termicznie ścianach, z możliwością regulacji dostępu powietrza. Dostępne są urządzenia z dwoma otworami – zasypowym i opróżniającym - do ciągłego prowadzenia kompostowania oraz wyłącznie z otworem zasypowym do kompostowania w cyklach czasowych - gotowy kompost usuwany jest po rozbieraniu całej kompostowanej masy.

Niezależnie od przyjętego rozwiązania ważne jest stworzenie optymalnych warunków dla przebiegającego procesu. Dobry kompostownik powinien zapewnić:

- dobre napowietrzanie kompostowanego materiału,

- odprowadzanie nadmiaru wilgoci z pryzmy przy możliwości nawadniania materiału,

- dostępność do gotowego kompostu w trakcie trwania procesu,

- stałe warunki prowadzonego procesu, umożliwiające aktywność mikroorganizmów także przy niekorzystnych warunkach pogodowych.

Poniżej przedstawiono przykładowy kompostownik z tworzyw sztucznych. Cena urządzeń zależy od przyjętego rozwiązania i waha się od kilkudziesięciu złotych do ponad tysiąca złotych

Rysunek 3 Pojemnik do kompostu SSI SCHAFER - CT-120L

Tabela 13 Porównanie różnych rozwiązań kompostowania przydomowego

|  | zalety | wady |
| --- | --- | --- |
| pryzma kompostowa | brak nakładów inwestycyjnych możliwość dużego przerobu kompostu | niska estetyka prowadzenia procesu konieczność uszczelnienia podłoża |
| prosty kompostownik drewniany | niskie koszty możliwość samodzielnego wykonania | niska trwałość urządzenia proces prowadzony porcjowo konieczność uszczelnienia podłoża |
| „zaawansowany” kompostownik | wysoka trwałość urządzenia przyspieszony proces kompostowania ciągły proces kompostowania | wysokie koszty inwestycyjne |

Dalsze zmniejszenie zawartości frakcji biorozkładalnych w odpadach składowanych możliwe jest przez:

- zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- wydzielenie z frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych frakcji surowcowych podatnych na biologiczny rozkład (papier i tektura),

- przeznaczenie do produkcji paliwa alternatywnego frakcji grubej po mechanicznej obróbce odpadów mieszanych,

- termiczne przekształcanie całości odpadów mieszanych lub części pozostałej po mechaniczno-biologicznej obróbce odpadów,

## Założone cele gospodarki odpadami sektora komunalnego

Przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami w gminie Brudzeń Duży będzie realizowana  jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań organizacyjnych technologicznych i strategicznych, zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.

Wdrożenie zintegrowanej gospodarki odpadami w gminie Brudzeń Duży będzie opierać się na pięciu podstawowych zasadach, tj.:

- uwzględnieniu w planowaniu koncepcji gospodarki odpadami kombinacji wielu metod postępowania z nimi (odzysku, przekształcania, unieszkodliwiania) bez dyskryminowania żadnej z metod przed rozpoczęciem prac planistycznych. Z reguły, skojarzenie kilku metod daje lepsze efekty niż wybór tylko jednej z nich, lub stosowanie rozwiązań przeciwstawnych.

- przeanalizowaniu w programie strategicznym kilku scenariuszy o zróżnicowanych udziałach poszczególnych metod postępowania z odpadami, a następnie wyborze optymalnego scenariusza przy uwzględnieniu kryteriów technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

- uwzględnieniu w planowaniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wszystkich uwarunkowań, w tym: politycznych, społeczno-gospodarczych, technicznych, technologicznych, finansowych, organizacyjnych, środowiskowych.

- bieżącym monitoringu i kontroli systemu w trakcie jego realizacji i eksploatacji, reagowanie na zmiany uwarunkowań, które stanowiły podstawę opracowania koncepcji i programu strategicznego zintegrowanej gospodarki odpadami (w tym np. ilości, składu i właściwości odpadów, podstaw prawnych gospodarki odpadami, analiz marketingowych dotyczących odzyskiwanych surowców, energii itp.) i wprowadzanie niezbędnych korekt.

- uzyskaniu społecznej akceptacji dla projektowanej strategii zintegrowanej gospodarki odpadami.

Prawidłowa gospodarka odpadami należy do zasadniczych problemów ochrony środowiska. Nowa polska legislacja z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami postawiła szereg wymagań dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu. Do zasadniczych instrumentów, które umożliwią rozwój racjonalnej gospodarki odpadami, należy zaliczyć opracowywanie i wdrażanie planów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju, od skali krajowej do poziomu gminnego.

Opracowany Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO 2010) stanowi poziom odniesienia dla regionalnych (wojewódzkich) planów gospodarki odpadami. Jest on jednocześnie odzwierciedleniem strategii gospodarki odpadami przyjętej przez rząd dla wypełnienia zobowiązań wynikających z krajowego oraz unijnego prawa gospodarki odpadami, a także szeregu dokumentów krajowych i zagranicznych dotyczących zasad i strategii zrównoważonego rozwoju.

KPGO 2010, określił zasadnicze potrzeby w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:

- w zakresie zbiórki odpadów – objęcie 100 % mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych i stworzenie jednolitego w skali kraju systemu ewidencji powstających odpadów i wywożonych przez służby specjalistyczne oraz zdecydowany rozwój systemów selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji,

- w zakresie wdrażania systemowych rozwiązań w gospodarce odpadami – organizacja minimum kilkudziesięciu w skali kraju ponadgminnych struktur gospodarki odpadami komunalnymi dla realizacji wspólnych przedsięwzięć, planowanie i realizacja rozwiązań kompleksowych, zintegrowanych, uwzględniających wszystkie wytwarzane odpady, możliwe do wspólnego zagospodarowania, niezależnie od źródła ich pochodzenia,

- w zakresie techniczno-technologicznym – intensyfikacja procesów przekształcania odpadów przed składowaniem poprzez wdrażanie metod biologicznych, mechaniczno-biologicznych i termicznych,

- w zakresie podnoszenia świadomości społecznej – szeroka akcja edukacyjno-uświadamiająca z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metod i środków.

Przyjęto siedem zasadniczych założeń dla rozwoju gospodarki odpadami możliwych do realizacji w gminie Brudzeń Duży:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami,

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości wytwarzanych odpadów,

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości,

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

- składowanie odpadów wcześniej przekształconych,

- zwiększony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji,

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami.

Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z:

- hierarchią postępowania z odpadami,

- zasadą bliskości,

- zasadą samowystarczalności w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń

i pozwoli na osiągnięcie zasadniczego celu - wdrożenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniającej wymogi ochrony środowiska.

### Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

Konieczność wprowadzenia systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy wynika z obowiązku nałożonego na gminę  przez zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2007 Nr 39. poz. 251 tekst ujednolicony) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2005 nr 236 poz. 2008 tekst ujednolicony).

Osiągnięcie zakładanych celów w zakresie zbierania odpadów komunalnych wymaga realizacji następujących działań:

- kontrolowania przez gminy stanu zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z firmami odbierającymi odpady, co skutkować będzie objęciem stosownymi umowami 100 % mieszkańców kraju;

- kontrolowania przez gminy sposobów i zakresu wypełniania przez podmioty posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ustaleń zawartych w ww. zezwoleniach dotyczących metod oraz miejsc prowadzenia odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- doskonalenie systemów ewidencji wytwarzanych, poddawanych odzyskowi oraz unieszkodliwianiu odpadów komunalnych.

### Proponowane założenia odnośnie segregacji odpadów.

Właściciele nieruchomości mają obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z podziałem na:

- odpady surowcowe w tym: makulatura i opakowania kartonowe, butelki szklane, tworzywa sztuczne (opakowania chemii gospodarczej, butelki PET, torebki plastikowe i reklamówki), puszki metalowe itp.;

- odpady biodegradowalne, o ile nie są zagospodarowane we własnym zakresie:

  - odpady kuchenne

  - odpady zielone (roślinne)

- odpady zmieszane, (niesegregowane bądź balast z popiołem);

- ponadto, w dostosowaniu do indywidualnych potrzeb, należy wyodrębniać:

  - odpady wielkogabarytowe;

  - odpady budowlane;

  - odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych;

  - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.

### Proponowane sposoby segregacji odpadów na terenie objętym systemem.

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się odpowiednio oznakowane (logo, adres, nr telefonu i nazwa przedsiębiorstwa wywozowego oraz rodzaj zbieranego asortymentu odpadów) pojemniki lub worki.

Sposób segregacji dla gminy Brudzeń Duży:

  - zabudowa jednorodzinna – system segregacji „u źródła” czyli pojemniki lub worki do segregacji umiejscowione na posesji. Segregacja u źródła będzie również zastosowana w zabudowie wielorodzinnej w miejscach gdzie nie możliwe jest ustawienie kontenerów do segregacji „na donoszenie”

  - zabudowa wielorodzinna – system segregacji „na donoszenie”  czyli zestawy kontenerów na poszczególne frakcje odpadów umiejscowione w ogólnodostępnych punktach.

Alternatywnym rozwiązaniem jest również zbieranie odpadów w dwóch workach (pojemnikach) 
z podziałem na odpady „suche i mokre”.

Odpady surowcowe:

- w zabudowie jednorodzinnej składane będą one do pojemników lub worków i przekazywane podmiotowi uprawnionemu zgodnie z harmonogramem;

- w zabudowie wielorodzinnej składane będą w zestawach kontenerów umieszczonych w ogólnodostępnych punktach. Ilość takich punktów powinna zostać ustalona w oparciu o zasadę, że 1 punkt powinien przypadać na ok. 150 mieszkańców;

Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych w lokalnych punktach ich gromadzenia (zestawach pojemników) obejmująca papier, szkło kolorowe i białe, tworzywa sztuczne oraz opakowania wielomateriałowe w gminie Brudzeń Duży będzie prowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. nr 219, poz. 1858):

- Do pojemników na papier, tekturę opakowaniową i nieopakowaniową nie należy wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: opakowań z pozostałością (np. żywności, wapna, cementu), opakowań wielowarstwych, kalki technicznej, prospektów, foliowanych i lakierowanych katalogów.

- Do pojemników na opakowania szklane należy wrzucać szkło z podziałem na białe – kolorowe; Nie należy natomiast wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki), luster, szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), szyb samochodowych, szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości.

- Do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych oraz wielomateriałowe nie należy wrzucać odpadów, których możliwość odzysku jest wątpliwa, m.in.: tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii, opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwasto- i owadobójczych

Odpady ulegające biodegradacji:

- w zabudowie jednorodzinnej, o ile nie są zagospodarowywane we własnym zakresie, zbierane będą do pojemnika lub worka na odpady biodegradowalne i przekazywane podmiotowi uprawnionemu;

- w zabudowie wielorodzinnej odpady te będą składane do specjalnych pojemników ustawionych przy zestawach kontenerów do segregacji odpadów surowcowych.

Powstające na terenie nieruchomości odpady biodegradowalne, które nie są gromadzone w workach przeznaczonych do ich zbiórki, mogą być kompostowane we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości:

1)	położonych na terenach wiejskich;

2)	ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych;

3)	gospodarstw rolnych na terenach miejskich.

Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe.

Odpady zmieszane (niesegregowane),

W tym balast i popiół składane będą do pojemników lub kontenerów i przekazywane podmiotowi uprawnionemu. W wypadku zanieczyszczenia lub zmieszania różnych rodzajów odpadów zbieranych selektywnie będą one traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).

Odpady wielkogabarytowe:

O ile nie będą zagospodarowywane we własnym zakresie, składane będą do oddzielnych kontenerów dostarczonych przez podmiot uprawniony lub wystawiane w uzgodnionym miejscu, z którego będą odbierane przez podmiot uprawniony.

Odpady budowlane:

Odpady stanowiące pozostałości po remoncie i modernizacji lokali, np. gruz itp., będą gromadzone w specjalnych pojemnikach (kontenerach), w sposób niepowodujący pylenia.

Odpady niebezpieczne:

Wytwarzane w grupie odpadów komunalnych, będą przekazywane do mobilnego punktu odbioru odpadów niebezpiecznych lub bezpośrednio do gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Pochodzący z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości:

- przekazują do sprzedawcy detalicznego lub hurtowego, jeżeli nabywają sprzęt nowy tego samego rodzaju;

- przekazują do punktu zbierania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1495);

- wystawiają w miejscu odbierania odpadów, w terminach podanych przez podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych;

### Rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania:

- muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania,

- muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach,

- wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. nr 166, poz.1360 z późn. zm.), certyfikat lub deklarację zgodności.

Proponuje się następujące rodzaje i pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

- kosze uliczne o pojemności od 20 l do 110 l;

- worki na odpady surowcowe o pojemności 80 l, 100 l, 120 l , 240 l;

- pojemniki na odpady surowcowe o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;

- pojemniki na odpady biodegradowalne o pojemności 120 l , 240 l;

- pojemniki na odpady zmieszane o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l;

- kontenery przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów surowcowych o pojemności od 800 l do 7000 l;

- kontenery na odpady zmieszane o pojemności od 700 l do 8000 l;

### Pojemność urządzeń do zbierania odpadów.

Dla nieruchomości z lokalami mieszkalnymi sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów będą ustalone przez właściciela nieruchomości i podmiot uprawniony, w oparciu o tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów oraz dostosowany do nich cykl odbioru - minimum:

- 3 litry/mieszkańca dla odpadów biodegradowalnych;

- 2 litry/mieszkańca dla odpadów surowcowych;

- 5 litrów/mieszkańca dla odpadów komunalnych zmieszanych.

Dla nieruchomości z lokalami użytkowymi sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów będą ustalone przez właściciela nieruchomości i podmiot uprawniony w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów (łącznie wszystkich rodzajów) oraz dostosowany do nich cykl odbioru, wynoszące - minimum:

- dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych o charakterze produkcyjnych - 10 l na każdego zatrudnionego;

- dla lokali usługowych o charakterze nieprodukcyjnym – 6 litrów na każdego zatrudnionego;

- dla lokali handlowych:

  - do 1000 m2 – na każde 100 m2 pojemnik o pojemności co najmniej 100 l

  - powyżej 1000 m2 – pojemnik o pojemności co najmniej 1000 l

- dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

- dla punktów handlowych i gastronomicznych poza lokalem - 10 l na każdego zatrudnionego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 100 l;

- dla ulicznych punktów tzw. małej gastronomii - co najmniej jeden pojemnik 100 l.

Dla nieruchomości z obiektami użyteczności publicznej sumaryczne pojemności poszczególnych rodzajów urządzeń do zbierania odpadów będą ustalone przez właściciela nieruchomości  i podmiot uprawniony w oparciu o przyjęte tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów (łącznie wszystkich rodzajów) oraz dostosowany do nich cykl odbioru, wynoszące - minimum:

- dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli, żłobków – 3 litry na każdego studenta, ucznia, dziecko i pracownika;

- dla szpitali (z wyłączeniem oddziałów zakaźnych), internatów, sanatoriów, hoteli, pensjonatów itp. - 10 l na jedno łóżko;

- dla urzędów, instytucji, biur itp. – 3 litry na każdego pracownika.

### Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

Dla gminy Brudzeń Duży proponuje się następujące częstotliwości wywozu poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych:

dla odpadów  surowcowych:

- w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej  raz na dwa miesiące rodzina wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co najmniej raz na kwartał rodzina o mniejszej liczbie osób (do 2 osób),

- w wielorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności publicznej - na bieżąco, tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu, jednak nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;

dla odpadów biodegradowalnych:

- w zabudowie jednorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności publicznej -  dwa razy w miesiącu w okresie od 1 października do 30 kwietnia; jeden raz w tygodniu w pozostałych częściach roku,

- w zabudowie wielorodzinnej - minimum dwa razy w tygodniu, tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu;

dla odpadów komunalnych zmieszanych :

- w zabudowie jednorodzinnej oraz lokalach użytkowych i użyteczności publicznej -  nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące rodzina wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co najmniej raz na kwartał rodzina o mniejszej liczbie osób (do 2 osób) , tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu,

- w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej  raz na dwa  miesiące rodzina wieloosobowa (od 3 osób wzwyż) i co najmniej raz na kwartał rodzina o mniejszej liczbie osób (do 2 osób), tak aby pojemniki nie ulegały przepełnieniu;

dla odpadów niebezpiecznych – co najmniej jeden raz w kwartale, w przypadku pośrednictwa mobilnego punktu odbioru;

odpady wielkogabarytowe, budowlane będą odbierane na indywidualne zgłoszenie;

Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy, do ZUOK 
w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

## Harmonogram realizacji przedsięwzięć PGO

W celu poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, oraz rozwoju systemu na terenie gminy Brudzeń Duży  należy zrealizować przedsięwzięcia opisane w harmonogramie na lata 2008 – 2015

Tabela 14 Harmonogram najważniejszych przedsięwzięć na lata 2008-2015 oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizację oraz potencjalne źródła ich finansowania.

| Lp. | Przedsięwzięcie | Okres realizacji | Instytucja odpowiedzialna | Szacunkowe koszty | Źródło finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objecie 100% mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych. | 2008 - 2009 | UG | 5 000 | PFOŚiGW, budżet gminy, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie gminy, |
| 2 | Zwiększenie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów surowcowych od mieszkańców oraz od małych i średnich podmiotów gospodarczych | 2008 - 2011 | UG, firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie gminy | 15 000 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie gminy, |
| 3 | Rozwój systemu gromadzenia odpadów zielonych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych, odpadów elektrycznych i elektronicznych; osiągnięcie większego stopnia odzysku i recyklingu odpadów wydzielonych z sektora komunalnego w tym przede wszystkim: opakowaniowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, ulegających biodegradacji, budowlanych | 2008 - 2015 | firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie gminy, UG | 50 000 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, środki własne firm zajmujących się gospodarką odpadami na terenie gminy, |
| 4 | Usuniecie zinwentaryzowanego azbestu z terenu gminy | 2008 - 2032 | właściciele nieruchomości, UG | 50 000 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, właściciele nieruchomości, budżet gminy, fundusze unijne |
| 5 | Rozwój świadomości ekologicznej mieszkańców w zakresie postępowania z odpadami | 2008 - 2015 | UG, firmy zajmujące się gospodarką odpadami na terenie gminy | 10 000 | WFOŚiGW, PFOŚiGW, budżet gminy, |

Na obecnym etapie planowania bardzo trudno jednoznacznie określić konkretne kwoty niezbędne do realizacji poszczególnych punktów ujętych w harmonogramie. Spowodowane jest to faktem, iż bardzo dużo zależy od dostępności środków zarówno własnych w gminie, a także środków w podmiotach zewnętrznych, takich jak np. PFOSiGW, WFOSiGW.

Ogólne koszty w zakresie gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży zostały przedstawione w tabeli poniżej.

Tabela 15 Planowane koszty przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami dla gminy Brudzeń Duży na podstawie Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Płockiego

| Zadanie | Szacunkowy koszt w 2009 [zł] |
| --- | --- |
| Zbieranie odpadów | 12227,59 |
| Sortowanie | 48562,34 |
| Kompostowanie | 9936,15 |
| Składowanie | 8856,80 |
| Razem | 80186,87 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów budowlanych | 28600,49 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów wielkogabarytowych | 2144,09 |
| Odzysk i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych w grupie komunalnych | 3489,42 |
| Razem | 34381,19 |

# Analiza oddziaływania projektu planu na środowisko oraz wnioski z analizy i sposób ich uwzględnienia w planie

Dzięki wprowadzeniu systemowego podejścia do gospodarowania odpadami na terenie gminy Brudzeń Duży będą osiągane podstawowe cele w zakresie zmniejszania ilości odpadów trafiających do środowiska, a powstające odpady w coraz większym stopniu będą odzyskiwane i wykorzystywane ponownie. Celem realizacji tego systemu będzie kierowanie na składowisko wyłącznie tych odpadów, których nie da się wyeliminować lub ponownie przerobić. Składowanie pozostałości będzie odbywać się w sposób dopuszczalny z punktu widzenia ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego.

Bardzo istotnym elementem podczas wdrażania i rozwoju systemu będzie respektowanie zasad gospodarowania odpadami na każdym etapie realizacji zamierzenia. Pamiętać jednak trzeba o naturalnym skądinąd zjawisku konfliktu interesów zakłócających logikę selekcji strumieni materiałowych.

Wnioski z analizy

Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami na trenie gminy Brudzeń Duży spowoduje m.in.:

- sprostanie wymogom prawa polskiego i Unii Europejskiej w dziedzinie gospodarowania odpadami;

- wprowadzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami;

- optymalizację transportu i tym samym minimalizacje jego uciążliwości;

- maksymalny odzysk surowców wtórnych;

- likwidację „dzikich” składowisk odpadów;

- zminimalizowanie zagrożenia i niekorzystnego oddziaływania na wody podziemne, powierzchniowe, gleby i powietrze;

- zminimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i użytkowników środowiska;

- ograniczenie uciążliwości hałasowych i odorowych;

- wzrost świadomości ekologicznej w społeczeństwie.

# System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów (wdrażania) pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości

## Wdrożenie

Z punktu widzenia realizacji Planu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to:

- podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu – Urząd Gminy

- podmioty realizujące zadania – uczestnicy rynku usług w zakresie gospodarki odpadami,

- podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty planu – Burmistrz, Rada Gminy

- społeczność – mieszkańcy - jako główny podmiot odbierający wyniki działań planu.

Włączanie do procesu wdrażania szerokiego grona partnerów zwiększa prawdopodobieństwo jego akceptacji i powoduje przejmowanie przez nich współodpowiedzialności tak za sukcesy jak i porażki. Stąd tak ważnym elementem jest uspołecznienie zarówno procesu planowania jak i podejmowania decyzji oraz przejrzystość procedur z udziałem partnerów społecznych. Istotne jest również zsynchronizowanie Planu z innymi programami działającymi w regionie, w celu zapewnienia maksymalnej ich synergii. Podjęcie partnerskiej współpracy z lokalnymi i regionalnymi władzami UE oraz przedsiębiorcami prywatnymi, instytucjami publicznymi i organizacjami międzynarodowymi umożliwia skorzystanie z doświadczeń innych obszarów lokalnych / regionalnych, które zostały już zrestrukturyzowane lub są w trakcie procesu różnicowania i modernizowania swojej gospodarki.

Najważniejsze zadania do realizacji podczas wdrażania Planu:

- przekonanie o potrzebie i przygotowanie mieszkańców do wdrożenia,

- ostateczna weryfikacja danych przyjętych do obliczeń,

- nowelizacja prawa miejscowego pod kątem dostosowania do potrzeb systemu (regulamin, ceny maksymalne),

- założenie baz danych,

- opracowanie systemu logistycznego,

- weryfikacja treści pozwoleń na odbiór odpadów komunalnych,

- zakup i dostarczenie mieszkańcom, którzy nie mieli ich, pojemników oraz podpisanie nowych umów,

- masowe kontrole realizacji przez mieszkańców i przedsiębiorców obowiązków ustawowych,

- opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie pozwoleń na budowę,

- przygotowanie i złożenie wniosków do instytucji wspomagających,

- wdrożenie mechanizmów ekonomicznych mających zmobilizować przewoźników do podjęcia efektywnej selekcji „u źródła”,

- pierwsza weryfikacja realizacji Planu.

## Prawo lokalne (regulaminy)

Opracowanie i uchwalenie regulaminu jest obowiązkiem ustawowym i jego aktualizacja powinna być częścią procedury przygotowania Planu Gospodarki Odpadami. Powinien on opisywać szczegółowo wszystkie istniejące sposoby gromadzenia, zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych obowiązujące w gminie, a także zobowiązywać mieszkańców do określonych, zgodnych z zasadami przyjętymi w planie, zachowań.

Prawo lokalne (regulamin) w zakresie utrzymania czystości i porządku stanowi podstawę prawną postępowania z odpadami komunalnymi osób prywatnych i przedsiębiorców, a to z kolei stwarza warunki do wdrożenia planu gospodarki odpadami, eksploatacji systemów zbierania, transportu, odpadów, egzekwowania przepisów i ewentualnych sankcji za ich nieprzestrzeganie.

Plan gospodarki odpadami nie daje Gminie uprawnień do podejmowania decyzji administracyjnych, bowiem nie jest prawem miejscowym. Pełne wdrożenie przewidzianych Planem systemów zbierania odpadów stanie się możliwe jedynie przy jednoczesnym wprowadzeniu odpowiednich przepisów prawa lokalnego. Informacje o uchwaleniu regulaminu należy podać, w sposób zwyczajowo przyjęty, do publicznej wiadomości, a także przekazać określonym grupom uczestników systemu. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie powinien być dostosowany do gminnego planu gospodarki odpadami w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od daty jego uchwalenia. Regulamin obowiązuje wytwórców odpadów oraz firmy wywozowe. Działalność wykonawców regulują umowy i posiadane decyzje administracyjne.

## Ewidencja i monitoring – zasady ogólne

Zgodnie z treścią ustawy o odpadach (oraz rozporządzeniami wykonawczymi do niej) wszystkie wytwarzane odpady powinny podlegać ewidencji ilościowo-jakościowej. Ewidencja dotyczy wszystkich posiadaczy odpadów z wyjątkiem gospodarstw domowych (ewidencja tych odpadów winna być prowadzona przez podmioty prowadzące działalność wywozową. Dodatkowo osobną ewidencje prowadzi się na składowisku odpadów).

Ustawa o odpadach stanowi również, że przez urzędy marszałkowskie prowadzone są bazy danych pozwalające na bilansowanie ich w skali województwa, powiatu i gminy. Bazy te stanowią element systemu monitoringu. Powinien on być podstawowym źródłem informacji o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie realizacji planów gospodarki odpadami. Podstawowym celem systemów ewidencji i monitoringu jest określenie ilości odpadów na każdym z etapów systemu gospodarowania odpadami (od wytwórców do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów) oraz kontrola wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie zbierania i transportu odpadów oraz odzysku i unieszkodliwiania.

Monitoring wdrażania planu oznacza, że regularnie oceniane i analizowane będą:

- stopień realizacji przyjętych celów i wykonania działań,

- rozbieżność pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem,

- przyczyny tych rozbieżności.

Burmistrz będzie oceniał, co pewien okres czasu wdrożenia planu i będzie przygotowywał raport z wykonania planu.

Mierniki społecznych efektów wdrażania planu są wielkościami wolnozmiennymi. Są wynikiem badań opinii społecznej i specjalistycznych opracowań służących jakościowej ocenie udziału społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy stanu środowiska, a także ocenie odbioru przez społeczeństwo efektów planu przez ilość i jakość interwencji. W oparciu o analizę Burmistrz będzie mógł oceniać społeczny odbiór realizacji planu.

Zadaniem systemu monitoringu, kontroli i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby wszystkie jednostki zobligowane do posiadania określonych zezwoleń czy pozwoleń (w zakresie gospodarowania odpadami) rzeczywiście je posiadały i spełniały wszystkie warunki określone w decyzjach administracyjnych. Na podstawie zbiorczych zestawień danych uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów i starostów, marszałek województwa będzie prowadzić wojewódzką bazę danych dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem zezwoleń udzielonych w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki odpadami. Marszałek przygotowuje raport wojewódzki i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw środowiska.

Główne zadania związane z monitoringiem, kontrolą i egzekwowaniem przepisów to:

- monitoring i kontrola instalacji gospodarki odpadami,

- monitoring i kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów) zajmujących się gospodarowaniem odpadami,

- monitoring i kontrola instalacji niewymagających zezwoleń,

- monitoring i kontrola przemieszczania pewnych rodzajów odpadów,

- monitoring i kontrola transgranicznego przemieszczania odpadów,

- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań,

- egzekwowanie przepisów w związku z niedotrzymaniem warunków posiadania pozwoleń lub złamaniem wymogów czy obowiązujących norm.

Brak wyżej wymienionych elementów systemu monitoringu utrudni lub wręcz uniemożliwi wdrożenie ustalonej polityki i wykonanie zadań zaplanowanych w ramach budowy systemu gospodarki odpadami. Ustawa o odpadach stanowi, że wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się odzyskiem i unieszkodliwianiem oraz zbieraniem i transportem odpadów na prowadzenie tej działalności wymagają zezwolenia wydanego przez wojewodę lub starostę.

Rutynowy monitoring i kontrola posiadaczy odpadów powinny obejmować regularne wizyty przedstawicieli uprawnionych organów kontrolnych, którzy np. sprawdzą zapisy ewidencyjne, pobiorą próbki odpadów i ocenią wyniki działalności danego posiadacza. Władze gminy powinny współuczestniczyć i wykorzystywać zbierane w tym systemie informacje. Wyniki i informacje mogą być także udostępnione do publicznego wglądu, jeżeli takie są założenia polityki władz lokalnych. Na wszelkie naruszenia warunków posiadania decyzji administracyjnych lub inne wykroczenia należy reagować natychmiast i w sposób stanowczy, zwłaszcza, jeśli mogą one spowodować poważne zagrożenia dla środowiska lub zdrowia ludzkiego.

Wprowadzenie i stosowanie formalnych systemów zarządzania środowiskowego i systemów kontrolnych związanych z działalnością i instalacjami odpadowymi (takich jak normy z serii ISO 14000) może ułatwić monitoring i egzekwowanie przepisów.

## Monitoring i ocena realizacji zamierzonych celów w gminie

Burmistrz w cyklu dwuletnim przedkłada radzie informację o postępach w realizacji Planu. W związku z tym konieczne jest określenie mierzalnych wskaźników umożliwiających dokonanie takiej oceny.  Ponadto, warto podczas weryfikacji Planu próbować odpowiedzieć na następujące pytania:

- czy zostały rozwiązane podstawowe problemy zidentyfikowane w poprzednim planie?

- czy pojawiły się nowe problemy?

- czy osiągnięto cele postawione w polityce?

- czy zostały wykonane zadania postawione w poprzednim planie? W jakim stopniu? Jeśli nie, to dlaczego?

- czy zostały wykonane zadania postawione przed administrację? W jakim stopniu?

- czy zostały wdrożone inne działania, np. czy zostały spełnione warunki umów przez zawierające je strony? Jeśli nie, to dlaczego?

Podczas weryfikacji należy koniecznie wykonać ponowną analizę problemów i strumienia odpadów. Polityka i postawione przez nią cele najprawdopodobniej nie ulegną zmianom, jednakże należy zweryfikować wyznaczone zadania. Jeśli wykonanie zadań odbiega znacząco od założeń, należy rozważyć wprowadzenie zmian zmierzających do lepszej wykonalności zadań planu. Z drugiej strony, jeżeli zadania zostały wykonane, należy przygotować nowe kierunki działań oraz zadania ambitniejsze, zgodnie z wymogami prawa stanowiącymi o konieczności stałej poprawy sytuacji w gospodarce odpadami.

Na procedurę weryfikacyjną składają się następujące etapy:

- weryfikacja założeń i warunków podstawowych,

- sprawdzenie, czy zadania zostały wykonane (analiza dlaczego tak lub nie),

- weryfikacja analizy strumienia odpadów z uwzględnieniem nowych elementów wprowadzonych do systemu w ramach poprzedniego planu,

- stwierdzenie, czy istnieje konieczność dokonania zmian w polityce i postawionych w niej celach ogólnych,

- wyznaczenie nowych zadań

  - jeżeli poprzednie zadania nie zostały wykonane, należy wykonać: analizę - dlaczego - i odpowiednio wyznaczyć nowe zadania;

  - jeśli poprzednie zadania zostały wykonane – wyznaczyć nowe, ambitniejsze,

- weryfikacja programu długoterminowego (jeżeli wystąpi taka potrzeba),

- zdefiniowanie nowych projektów i inicjatyw lub powtórzenie starych, jeśli wciąż są istotne i nie zostały wdrożone (w takim przypadku należy zbadać, dlaczego i wyciągnąć odpowiednie wnioski),

- zbadanie skutków i konsekwencji nowego planu, zwłaszcza w odniesieniu do budżetu gminy i wysokości opłat dla użytkowników,

- po czterech latach:

  - sporządzenie nowego planu, przekazanie do opiniowania/konsultacji,

  - zatwierdzenie nowego planu przez radę.

# Streszczenie w języku niespecjalistycznym

Zgodnie z Polityką ekologiczną państwa i przepisami ustawy o odpadach, plany gospodarki odpadami muszą być opracowane na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Plany te są realizowane dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa, 
a także stworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Plan gospodarki odpadami określa:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania,

- rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie,

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska,

- projektowany system gospodarowania odpadami.

Polskie uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami zawarte są w szczególności w następujących aktach: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawa z dnia 
11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawa z dnia 11 maja 2001 r. 
o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłatach produktowych i opłatach depozytowych, ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku 
i czystości w gminach.

Podstawowe zasady gospodarowania odpadami wyrażone zostały przez następującą hierarchię dozwolonych zachowań:

- zapobieganie powstawaniu odpadów,

- ograniczanie powstawania odpadów,

- odzysk z odpadów substancji, przedmiotów i produktów wraz z ich wykorzystaniem,

- unieszkodliwianie odpadów, z wyłączeniem ich składowania,

- składowanie odpadów.

Analizując stan aktualny gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono, że na terenie gminy Brudzeń Duży funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki odpadów użytecznych (szkło, papier, tworzywa sztuczne) i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych tj. zbiórka zużytych baterii w szkołach.

Według Sprawozdania z realizacji gminnego PGO za lata 2004-2006 ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2007 (zmieszanych) wynosiła 805,08 Mg, a odpadów zebranych zbiórką selektywną 18,15 Mg ( w tym papier i tektura – 0,8 Mg, szkło – 9,7 Mg, tworzywa sztuczne – 6,2 Mg, niebezpieczne – 0,05 Mg oraz o kodach 20 01 23, 20 01 35 i 20 01 36 – 1,4Mg).  Natomiast w 2006 wytworzono ogółem 635,88 Mg, z czego 625,13 Mg to odpady komunalne zmieszane, 10,75 Mg – selektywnie zebrane (1,11 Mg makulatura, 7,61 Mg szkło, 0,861 Mg tworzywa sztuczne, 1,169 Mg metale).

Według analizy wskaźnikowej oszacowano ilość wytworzonych odpadów komunalnych w gminie na poziomie 941,43 Mg. Na różnicę w bilansie odpadów wpływa kilka czynników: stosowanie różnych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych, wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, wykorzystanie popiołu ze spalania paliw do posypywania dróg, a także nielegalne deponowanie odpadów w środowisku tzw. „dzikie składowiska”.

Na terenie gminy Brudzeń Duży zbieranie odpadów komunalnych odbywa się na podstawie indywidualnie zawieranych umów przez właścicieli nieruchomości z podmiotami uprawnionymi, posiadającymi stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru z terenu gminy. Informacje przekazywane od podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy wskazują, iż na dzień 31.12.2006 roku 1 220 gospodarstw domowych ma zawarte umowy indywidualne na odbiór w/w odpadów, co stanowi 80,1% mieszkańców objętych systemem indywidualnych pojemników i indywidualnie zawieranych umów (dane statystyczne stanowią, że na terenie gminy Brudzeń Duży jest 1523 gospodarstw domowych).

Należy nadmienić, że główną przyczyną nieobjęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym odbiorem odpadów komunalnych jest rozproszona zabudowa na terenie gminy oraz niski poziom dochodów mieszkańców.

Jednym z głównych elementów systemu gospodarki odpadami, który jest realizowany na terenie gminy Brudzeń Duży jest selektywna zbiórka odpadów prowadzona od 10 lat. W gminie selektywną zbiórką odpadów objęci są wszyscy mieszkańcy. Jednakże zbiórkę papieru i makulatury czy też zbiórkę baterii prowadzi się głównie w placówkach oświatowych. Organizowane są różne konkursy m.in. ”Segreguj odpady”, „Program zbiórki i gromadzenia baterii na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego oraz Gmin Ościennych”, „Ekologiczna szkoła w powiecie”, konkurs wiedzy ekologicznej na temat segregacji odpadów, konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych i młodszych klas szkoły podstawowej z wystawami prac.

W 2005 r. na terenie Gminy Brudzeń Duży utworzono gminny punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych, do którego mieszkańcy gminy mogą dostarczać bezpłatnie odpady niebezpieczne typu baterie, akumulatory oraz świetlówki pochodzące z gospodarstw domowych.

Na terenie gminy nie funkcjonują składowiska odpadów ani inne obiekty odzysku/unieszkodliwiania odpadów. Nie funkcjonują również punkty skupu surowców wtórnych ani firmy prowadzące produkcję w oparciu o odzysk odpadów. Odpady niesegregowane oraz surowce wtórne są wywożone poza teren gminy. Odpady niesegregowane są dostarczane do ZUOK w Kobiernikach oraz do Cieszewa gmina Drobin.

Na terenie gminy Brudzeń Duży zbiórkę i transport odpadów komunalnych prowadzą  firmy, posiadające zezwolenia wydane przez Starostwo Powiatowe w Płocku oraz pozytywną opinię Wójta Gminy Brudzeń Duży. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych posiada 5 przedsiębiorstw w zakresie odbioru odpadów ciekłych oraz 3 firmy w zakresie wywozu odpadów stałych.

Przyjęto zasadnicze założenie, że gospodarka odpadami w gminie Brudzeń Duży będzie realizowana  jako system zintegrowany, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Zintegrowana gospodarka odpadami jest procesem systematycznego wdrażania rozwiązań organizacyjnych z technologicznych i strategicznych, zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów oraz racjonalny odzysk lub unieszkodliwianie wszystkich wytwarzanych odpadów przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska oraz minimalizacji całkowitych kosztów.

Wdrożenie zintegrowanej gospodarki odpadami powinno opierać się na pięciu podstawowych zasadach, tj.:

- uwzględnieniu w planowaniu koncepcji gospodarki odpadami kombinacji wielu metod postępowania z nimi (odzysku, przekształcania, unieszkodliwiania) bez dyskryminowania żadnej z metod przed rozpoczęciem prac planistycznych. Z reguły, skojarzenie kilku metod daje lepsze efekty niż wybór tylko jednej z nich, lub stosowanie rozwiązań przeciwstawnych.

- przeanalizowaniu w programie strategicznym kilku scenariuszy o zróżnicowanych udziałach poszczególnych metod postępowania z odpadami, a następnie wyborze optymalnego scenariusza przy uwzględnieniu kryteriów technologicznych, ekonomicznych i ekologicznych.

- uwzględnieniu w planowaniu zintegrowanego systemu gospodarki odpadami wszystkich uwarunkowań, w tym: politycznych, społeczno-gospodarczych, technicznych, technologicznych, finansowych, organizacyjnych, środowiskowych.

- bieżącym monitoringu i kontroli systemu w trakcie jego realizacji i eksploatacji, reagowanie na zmiany uwarunkowań, które stanowiły podstawę opracowania koncepcji i programu strategicznego zintegrowanej gospodarki odpadami (w tym np. ilości, składu i właściwości odpadów, podstaw prawnych gospodarki odpadami, analiz marketingowych dotyczących odzyskiwanych surowców, energii itp.) i wprowadzanie niezbędnych korekt.

- uzyskaniu społecznej akceptacji dla projektowanej strategii zintegrowanej gospodarki odpadami.

Prawidłowa gospodarka odpadami należy do zasadniczych problemów ochrony środowiska. Nowa polska legislacja z zakresu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami postawiła szereg wymagań dotyczących sposobu rozwiązania tego problemu. Do zasadniczych instrumentów, które umożliwią rozwój racjonalnej gospodarki odpadami, należy zaliczyć opracowywanie i wdrażanie planów gospodarki odpadami na wszystkich poziomach podziału administracyjnego kraju, od skali krajowej do poziomu gminnego.

Przyjęto siedem zasadniczych założeń dla rozwoju gospodarki odpadami możliwych do realizacji w gminie Brudzeń Duży:

- zintegrowane podejście do gospodarki odpadami,

- zapewnienie zorganizowanej zbiórki całej ilości wytwarzanych odpadów,

- minimalizacja ilości odpadów oraz zmniejszenie ich potencjału szkodliwości,

- wzrost recyklingu, w tym recyklingu organicznego,

- składowanie odpadów wcześniej przekształconych,

- zwiększony udział społeczny w procesie podejmowania decyzji,

- efektywna ochrona zdrowia i życia ludności oraz środowiska przed odpadami.

Realizacja tych założeń jest zgodna z głównymi zasadami gospodarowania odpadami wynikającymi z prawa unijnego i krajowego, a w szczególności z:

- hierarchią postępowania z odpadami,

- zasadą bliskości,

- zasadą samowystarczalności w skali kraju (i regionu) - stworzenia zintegrowanej sieci instalacji i urządzeń,

i pozwoli na osiągnięcie zasadniczego celu - wdrożenia najlepszej praktycznej (wykonalnej) opcji gospodarowania odpadami, spełniającej wymogi ochrony środowiska.

Załącznik graficzny

Rysunek 4 Lokalizacja miejsc unieszkodliwiania i odzysku odpadów na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego